{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["PL01","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PL01","index":0,"n_rows":21,"n_cols":5,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,4],[5,0,5,4],[0,3,0,4],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PHỤ LỤC 01"]
["SỞ Y TẾ NINH THUẬN",null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
["BỆNH VIỆN TỈNH",null,"                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
["DANH MỤC NẸP VẢI DÙNG TRONG CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH\nPHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH"]
["(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2025/TYC-BVT  ngày 16/7/2024 của Bệnh viện tỉnh)"]
[]
["Stt","Danh mục","Yêu cầu về kỹ thuật","Đvt","Số lượng"]
[1,"Đai xương đòn","Mút mềm có độ dai, dày ≥18mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, size 7-9","cái",600]
[2,"Nẹp cẳng tay trái ","Mút mềm có độ dai, dày ≥ 4mm. Vải thun/ vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, chiều dài 27-30cm","cái",200]
[3,"Nẹp cẳng tay phải ","Mút mềm có độ dai, dày ≥ 4mm. Vải thun/ vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, chiều dài 27-30cm","cái",200]
[4,"Nẹp cẳng bàn chân ","Mút mềm có độ dai, dày ≥4mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng","cái",400]
[5,"Nẹp cánh cẳng tay phải  ","Mút mềm có độ dai, dày ≥4mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, size 3,4","cái",100]
[6,"Nẹp cánh cẳng tay trái ","Mút mềm có độ dai, dày ≥4mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, size 3, 4","cái",100]
[7,"Nẹp chống xoay ","Mút mềm có độ dai, dày ≥4mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng","cái",100]
[8,"Nẹp cổ cứng ","Mút xốp, cứng có nhiều lỗ thông thoáng, size 2,3","cái",200]
[9,"Nẹp cổ mềm ","Mút mềm có độ dai, dày ≥18mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, size 8,9","cái",80]
[10,"Nẹp đùi ","Mút mềm có độ dai, dày ≥ 4mm. Vải thun/ vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, chiều dài 60-70cm","cái",450]
[11,"Nẹp lưng ","Mút mềm có độ dai, dày ≥4mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, size 7-10","cái",400]
[12,"Nẹp vải desault phải ","Mút mềm có độ dai, dày ≥3mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, size 3,4","cái",200]
[13,"Nẹp vải desault trái ","Mút mềm có độ dai, dày ≥3mm. Vải thun/vải lưới đảm bảo độ thông thoáng, size 3,4","cái",200]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}