{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["PL01","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"PL01","index":0,"n_rows":101,"n_cols":5,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,3],[5,0,5,4],[23,1,23,2],[43,1,43,2],[8,1,8,3],[0,3,0,4],[1,0,1,1],[1,2,1,4],[2,0,2,1],[2,2,2,4],[4,0,4,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"PHỤ LỤC 01"]
["SỞ Y TẾ NINH THUẬN",null,"CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM"]
["BỆNH VIỆN TỈNH",null,"                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"]
[]
["DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ\nPHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH"]
["(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1793/TYC-BVT  ngày 24/6/2024 của Bệnh viện tỉnh)"]
[]
["Stt","Danh mục","Thông số kỹ thuật","Đvt","Số lượng"]
["I","Nhóm số 1: Dây các loại"]
[1,"Dây cho ăn ","Chất liệu PVC nguyên sinh hoặc tương đương, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc\nCác cỡ số 6-16\nSản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O)","Sợi",5500]
[2,"Dây garo ","Thun bản dệt, dài ≥250mm. Có gai dính và móc gài nhựa","Sợi",550]
[3,"Dây truyền dịch ","Dây dẫn dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng.\nBộ phận điều chỉnh dòng chảy làm từ nhựa nguyên sinh ABS, gồm máng có thiết kế thêm kẹp khe \nBộ phận đấu nối có bầu cao su tiếp thuốc hoặc chạc chữ Y.\nKim xuyên nút chai làm từ nhựa ABS.\nVan thoát khí (van lọc khí) có thiết kế màng lọc khi vô khuẩn.\nBuồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, thể tích ≥ 8.5ml.\nKim các cỡ.\nđược tiệt trùng bằng khí  E.O","Sợi",300000]
[4,"Dây truyền máu","Chất liệu ống: PVC tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt.\nDây dài ≥ 165cm.\nĐầu cắm túi máu sắc nhọn.\nKích thước lỗ lọc 200µm, van thông khí có màng lọc giấy lọc y tế kỵ nước và nằm tại bầu lọc, khóa điều chỉnh dòng chảy.\nCó đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh.","Cái",6900]
[5,"Khóa ba ngã","Chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc.\nkim luồn tĩnh mạch ngoại biên hay trung tâm, hay một hệ thống truyền tĩnh mạch.\nChịu áp lực dưới 2bar.\nDây nối dài ≥ 25cm.\nThể tích mồi 2ml.\nVật liệu Polyamide.\nDây nối không có chất phụ gia DEHP, thay thế bằng DEHT an toàn.","Cái",10000]
[6,"Dây nối mềm","Dây dài 15cm, không có chất DEHP, thể tích tồn dư 0.2ml","Cái",1100]
[7,"Khóa 3 ngã","Loại không dây, không có chất DEHP. Chống nứt gãy, rò rỉ khi truyền với nhũ dịch béo hay các loại thuốc","Cái",150]
[8,"Dây nối bơm tiêm điện ","Chất liệu PE hoặc tương đương, không có PVC\nChiều dài 150cm,chịu được áp suất đến 2bar, đầu nối Luer Lock","Cái",20000]
[9,"Dây truyền dịch tự động","Chất liệu PVC hoặc tương đương, không có chất DEHP\nDài 180cm, có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm, chịu được áp lực đến 2bar, đầu khóa vặn xoắn Luer Lock","Cái",5000]
[10,"Túi đựng máu ","- Hệ thống túi được làm từ chất liệu PVC, có khả năng thu thập được 250ml máu toàn phần. Gồm 2 túi:\n+ Túi thu thập: dung dịch chống đông CPDA-1,bảo quản được máu trong 35 ngày ở 2 – 60C.\n+ Túi chuyền 1: túi rỗng để chứa huyết tương, có khả năng chịu nhiệt độ trong khoảng (-800C) tới  370C\n- Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp nhựa đậy kim và có thiết bị bảo vệ đầu kim lại khi chưa hàn dây.\n- Có bộ lấy mẫu chân không\n- Có túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu\n- Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥ 90 mm, có ≥ 12 đoạn mã số, có nút kẹp dây. Và mã số trên dây không bị bong tróc khi dùng kèm vuốt dây.\n- Góc túi bo tròn để dễ trộn máu với chất bảo quản và tránh đọng máu khi truyền.\n- Có các lỗ rìa bên túi để treo túi.\n-. Nhãn túi máu được dán bằng một chất keo an toàn và đặc biệt, không thể bị bong ra khỏi túi máu khi ly tâm.","Túi",6000]
[11,"Túi đựng máu ","- Hệ thống túi được làm từ chất liệu PVC, có khả năng thu thập được 350ml máu toàn phần. Gồm 3 túi:\n+ Túi thu thập: chứa dung dịch chống đông CPD, bảo quản được máu trong ≥ 21 ngày ở 2 – 60C.\n+ Túi chuyền 1: túi rỗng có khả năng bảo quản được tiểu cầu, chịu nhiệt độ trong khoảng (-800C) tới  370C\n+ Túi chuyền 2: chứa dung dịch bảo quản có khả năng bảo quản hồng cầu lên đến 42 ngày. ở 2 – 60C, chịu nhiệt độ trong khoảng (-800C) tới  370C\n- Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp nhựa đậy kim và có thiết bị bảo vệ đầu kim lại khi chưa hàn dây.\n- Có bộ lấy mẫu chân không\n- Có túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu\n- Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥ 90 mm, có ≥ 12 đoạn mã số, có nút kẹp dây. Và mã số trên dây không bị bong tróc khi dùng kèm vuốt dây.\n- Góc túi bo tròn để dễ trộn máu với chất bảo quản và tránh đọng máu khi truyền.\n- Có các lỗ rìa bên túi để treo túi.\n-. Nhãn túi máu được dán bằng một chất keo an toàn và đặc biệt, không thể bị bong ra khỏi túi máu khi ly tâm.","Túi",2000]
[12,"Túi đựng máu ","- Hệ thống túi được làm từ chất liệu PVC, có khả năng thu thập được 250ml máu toàn phần. Gồm 3 túi:\n+ Túi thu thập: chứa dung dịch chống đông CPD, bảo quản được máu trong ≥ 21 ngày ở 2 – 60C.\n+ Túi chuyền 1: túi rỗng có khả năng bảo quản được tiểu cầu, chịu nhiệt độ trong khoảng (-800C) tới  370C\n+ Túi chuyền 2: chứa dung dịch bảo quản có khả năng bảo quản hồng cầu lên đến 42 ngày. ở 2 – 6oc, chịu nhiệt độ trong khoảng (-800C) tới  370C\n- Kim lấy máu cỡ 16G, có nắp nhựa đậy kim và có thiết bị bảo vệ đầu kim lại khi chưa hàn dây.\n- Có bộ lấy mẫu chân không\n- Có túi chứa mẫu máu trước khi hiến máu\n- Dây lấy máu: Chiều dài dây lấy máu túi thu thập ≥ 90 mm, có ≥ 12 đoạn mã số, có nút kẹp dây. Và mã số trên dây không bị bong tróc khi dùng kèm vuốt dây.\n- Góc túi bo tròn để dễ trộn máu với chất bảo quản và tránh đọng máu khi truyền.\n- Có các lỗ rìa bên túi để treo túi.\n- Nhãn túi máu chứa đầy đủ thông tin cần thiết, thuận tiện cho nhân viên y tế sử dụng khi lấy máu, cũng như lưu trữ, bảo quản và phát máu. Nhãn túi máu được làm bằng giấy đặc biệt, được dán bằng một chất keo an toàn và đặc biệt, không thể bị bong ra khỏi túi máu khi ly tâm.","Túi",1500]
["II.","Nhóm số 2: Khí oxy y tế"]
[1,"Khí oxy y tế","Dạng lỏng\nChất lượng ≥ 99.5%","Kg",500000]
["III.","Nhóm số 3: Bơm, kim tiêm"]
[1,"Bơm tiêm sử dụng một lần","Dung tích 3ml,  kim 23G/25G, không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",3000]
[2,"Bơm tiêm sử dụng một lần","Dung tích 10ml,  kim 23G/25G, không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",450000]
[3,"Bơm tiêm sử dụng một lần ","Dung tích 1ml, kim 26G, không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",70000]
[4,"Bơm tiêm sử dụng một lần ","Dung tích 20ml,  kim 23G/25G, không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",43000]
[5,"Bơm tiêm sử dụng một lần ","Dung tích 5ml,  kim 23G/25G, không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",500000]
[6,"Bơm cho ăn sử dụng một lần ","Dung tích 50ml, đốc xi lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy, không có DEHP, không độc, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",5000]
[7,"Bơm tiêm sử dụng một lần ","Dung tích 50ml,  không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, tiệt trùng bằng khí E.O,  đốc xi lanh nhỏ lắp vừa kim tiêm các số\nSử dụng được cho máy bơm tiêm điện","Cái",8800]
[8,"Bơm tiêm nha khoa ","Chất liệu Inox hoặc tương đương\nDung tích 1,8ml","Cái",30]
[9,"Kim cánh bướm an toàn","Cỡ kim 23G\nKim được sản xuất từ thép không gỉ, sắc nhọn vát 3 cạnh","Cái",600]
[10,"Kim chích máu ","Cỡ kim 30G, có nắp đậy  \nKim dùng cho bút tự động để lấy máu thử đường huyết","Cây",8000]
[11,"Kim gây tê tủy sống ","Cỡ kim 18G x 3 1/2\", chuôi kim trong suốt","Cây",125]
[12,"Kim gây tê tủy sống ","Cỡ kim 20G x 3 1/2\", chuôi kim trong suốt","Cây",40]
[13,"Kim gây tê tủy sống  ","Cỡ kim 25G x 3 1/2\", chuôi kim trong suốt","Cây",5500]
[14,"Kim luồn tĩnh mạch ","Cỡ kim 18G x 1 3/4\",20G x 1 1/4\",22G x 1\", 24G x 3/4\"kim luồn có cánh, có cửa\nCathether nhựa, có đường cản quang ngầm, vật liệu FEP-Teflon hoặc tương đương","Cây",100000]
[15,"Kim nha khoa","Cỡ kim 27G x 13/16\"","Cây",14500]
[16,"Kim tiêm sử dụng một lần ","Cỡ kim 18G x 1 1/2\", không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, đã tiệt trùng bằng khí E.O","Cây",600000]
[17,"Kim tiêm sử dụng một lần","Cỡ kim 23G x 1\", không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, đã tiệt trùng bằng khí E.O","Cây",28000]
[18,"Kim tiêm sử dụng một lần ","Cỡ kim 25G x 1\", không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, đã tiệt trùng bằng khí E.O","Cây",1500]
[19,"Kim tiêm sử dụng một lần","Cỡ kim 26G x 1 1/2\", không DEHP, không buốt, không độc, không gây sốt, đã tiệt trùng bằng khí E.O","Cây ",400]
["IV.","Nhóm số 4: Vật tư tiêu hao còn lại"]
[1,"Ballon ","Chất liệu:  PP, Chloroprene\nÁp lực đầu bóng từ cỡ 0.5 - 3 lít lần lượt: 46/ 47/ 38/ 37 (mbar)\nĐộ hở khí cho phép từ cỡ 0.5 - 3 lít lần lượt:2.9/ 8.6/ 3.3/ 5.6 (ml/phút) ","Cái",50]
[2,"Bao nilon luồn camera nội soi  ","Kích thước: ≥ (15cm x 220cm)\nTiệt trùng bằng khí E.O","Cái",10000]
[3,"Bộ Jackson Rees","- Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, dùng cho người lớn\nBộ gồm: Dây thở cố định dài 1.8m, van APL, bóp bóng có móc treo 2 lít, nắp đậy an toàn\n - Dùng cho khoa ICU, cấp cứu, gây mê hồi sức, chuyển viện, chuyển khoa ","Cái",30]
[4,"Bộ Jackson rees ","- Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, dùng cho trẻ em\nBộ gồm: Dây thở cố định dài 1.8m, van APL, bóp bóng có móc treo 0.5 lít, nắp đậy an toàn\n - Dùng cho khoa ICU, cấp cứu, gây mê hồi sức, chuyển viện, chuyển khoa","Cái",30]
[5,"Lọc khuẩn có cổng đo CO2 ","Phin lọc khuẩn, vi rút, có cổng đo CO2. Hiệu quả lọc cao ≥ 99%","Bộ  ",8500]
[6,"Bơm cản quang","Dung tích 200ml, dùng cho máy CT9000","Cái",70]
[7,"Bơm tiêm cản quang ","Chất liệu PET an toàn hoặc tương đương\nBơm tiêm thuốc cản quang 1 nòng 190ml có khoá dùng cho máy bơm thuốc cản quang\nKhông DEHP, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",500]
[8,"Bơm tiêm điện ","Chất liệu nhựa y tế nguyên sinh trong suốt hoặc tương đương\nDung tích 50ml, có khóa, kim bằng thép không gỉ  22G x 1 1/4\"\nTiệt trùng bằng khí E.O","Cái",20000]
[9,"Bình hút đàm thủy tinh ","Chất liệu thủy tinh\nDung tích: ≥ 2.5 lít ","Cái",20]
[10,"Bình phổi thủy tinh ","Chất liệu thủy tinh\nDung tích: ≥ 2 lít ","Cái",20]
[11,"Ống mở khí quản","Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, có bóng\nCo nối ≥ 15mm, kích cỡ từ 4-10mm, dùng 1 lần","Cái ",120]
[12,"Catheter tĩnh mạch rốn \n ","Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương\nCatheter động tĩnh mạch rốn dùng cho trẻ sơ sinh\nDài ≥ 37cm, cỡ 4-5Fr, tốc độ dòng truyền dịch: 16-31ml/phút","Cái",400]
[13,"Catheter tĩnh mạch trung tâm","Chất liệu Polyurethan hoặc tương đương\nĐường kính ngoài 6F, chiều dài 20cm. Loại 1 nòng, kích cỡ nòng G14\nĐầu nối catheter có van 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn; Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG\nDây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mổ và kim nong bằng nhựa.","Cái ",1000]
[14,"Catheter tĩnh mạch trung tâm ","Chất liệu Polyurethan hoặc tương đương\nĐường kính ngoài 3F, chiều dài 10cm. Loại 1 nòng, kích cỡ nòng G22. Có dây cáp để định vị đầu catheter bằng sóng ECG\nDây kim loại dẫn đường mềm dẻo, tránh vặn xoắn, đầu chữ J giảm tổn thương khi luồn. Có dao mổ.","Cái ",50]
[15,"Catheter tĩnh mạch trung tâm","\"Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng (16-18-18G): 7Fr x 20cm chất liệu polyurethane có cản quang và đầu tip màu xanh mềm, bao gồm:\n- Dây kim loại dẫn đường đầu J dài 60 cm nằm trong dụng cụ bằng nhựa, giúp thao tác luồn thực hiện bằng một tay\n- Kim dẫn đường 18G x 2-1/2'' (6.35cm)\n- Đầu dò truyền áp suất\n- Bơm tiêm 5 ml có lỗ luồn dây dẫn đường\n- Cây nong mạch 8.5 Fr x 10.2 cm\n- 3 nút chặn không có lỗ thông khí\n- Cánh cố định thứ cấp mềm\n- Cánh di động thứ cấp cứng có rãnh\n- Trên catheter có đánh dấu vạch chia theo đơn vị xăng-ti-mét (cm)  \n+ Tiệt trùng khí EO, Non Latex","Cái ",400]
[16,"Đầu thắt tỉnh mạch thực quản ","Đầu thắt được làm từ chất liệu: Cao su + nhựa + chỉ, với 1 đầu thắt gồm 6 vòng thắt","Cái",100]
[17,"Dây CO2 từ máy đến bệnh nhân ","Chất liêu silicon mềm hoặc tương đương\nKích thước 8mm","Mét",100]
[18,"Dây dẫn lưu áp lực âm ","Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, không mùi, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",500]
[19,"Dây dẫn lưu màng phổi ","Nguyên liệu PVC hoặc tương đương, có co nối đi kèm, có thể điều chỉnh kích thước tùy theo nhu cầu. Các cỡ","Cái ",500]
[20,"Dây máy gây mê","Dây gây mê và giúp thở, chiều dài 1,6m có thêm 0.5m ống, dùng nhiều lần, cho người lớn","Cái ",30]
[21,"Dây máy gây mê","Dây gây mê và giúp thở, chiều dài 1,6m có thêm 0.5m ống, dùng nhiều lần, cho trẻ em","Cái ",30]
[22,"Dây máy gây mê ","Chất liệu nhựa PVC và PE, sử dụng cho trẻ em\nGồm: Hai dây thở đường kính 15mm, một co Y có 2 cổng kiểm soát, một co thẳng 22mm, một dây mở rộng 22mm dài 0.8m, hai đầu có co 22mm, một co L 22M/15F có cổng Luer Lock\nSử dụng 01 lần","Cái ",200]
[23,"Dây nối bình phổi ","Chất liệu nhựa PVC, không gây kích ứng, đóng gói tiệt trùng","Cái ",400]
[24,"Gel siêu âm ","Không gây ra dị ứng, không gây khích ứng da, không chứa dầu, không chứa formaldehyde và muối, đảm bảo không độc hại, không có mùi hôi","Lít",1200]
[25,"Giấy điện tim  ","Sử dụng cho máy điện tim 12 cần\nKích thước 210 mm x 140mm x 200 sheet","Xấp",10]
[26,"Giấy điện tim \n","Sử dụng cho máy điện tim 6 cần\nKích thước 110mm x 140mm x 143 sheet","Xấp",10]
[27,"Giấy điện tim","Sử dụng cho máy điện tim 3 cần\nKích thước 63mm x 30m ","Cuộn",1000]
[28,"Giấy Monitor sản khoa ","Kích thước 152mm x 100mm x 150 pages","Xấp",2000]
[29,"Giấy siêu âm ","Kích thước 110mm x 20m","Cuộn  ",100]
[30,"Hệ thống ống gây mê giúp thở chuẩn ","Bao gồm: 2 dây dài ≥ 1.2m, 1 Co chữ Y, 2 Co nối 22mm F, 1 Co L cổng Luer Lock 22M/15F","Bộ",1000]
[31,"Kim châm cứu ","Kim châm cứu vô trùng các cỡ loại dùng 1 lần\nVỉ nhôm, đốc đồng, có khuyên, thân kim sử dụng thép chuyên dụng, dẫn điện tốt\nChiều dài 13-75mm \nVĩ/ ≥ 10 cây","Vĩ",15000]
[32,"Lọc khuẩn 3 chức năng ","Phin lọc vi khuẩn, vi rút, làm ấm và tạo ẩm\nKích cỡ: người lớn, trẻ em\nHiệu quả lọc cao ≥ 99%","Cái",1200]
[33,"Mặt nạ gây mê","Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, không DEHP. Các số \nCó đệm đảm bảo khít vào mặt bệnh nhân. Đầu nối tiêu chuẩn: 15mm và 22mm","Cái",2500]
[34,"Mặt nạ oxy ","Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương. Các cỡ\nỐng dài ≥ 2m. Có kẹp mũi và dây, điều chỉnh mũi được, dây đeo đàn hồi ","Cái",1850]
[35,"Mặt nạ khí dung ","Mặt nạ khí dung. Các cỡ\nGồm: Mặt nạ thở vật liệu PVC hoặc tương đương, ống dây chống gẫy gập ≥ 2m, bầu chứa thuốc, co nối female","Cái ",5500]
[36,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 0.6m","Cây ",400]
[37,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 0.7m","Cây ",200]
[38,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 0.5m","Cây ",420]
[39,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 0.8m","Cây ",450]
[40,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 0.9m","Cây ",250]
[41,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 1.2m","Cây ",250]
[42,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 1.3m","Cây ",12]
[43,"Nẹp gỗ  ","Chất liệu gỗ tự nhiên\nKích thước 1.4m","Cây ",12]
[44,"Nẹp Iselin ","Kích thước: 50cm, thanh nẹp được làm bằng hợp kim nhôm, lót bên trong một lớp xốp mềm, thanh nẹp thẳng có thể uốn con để giữ ngón tay ở đúng vị trí chức năng khi sử dụng","Cây",200]
[45,"Nẹp xương bánh chè ","Chất liệu thép y khoa, gồm 2 phần có 2 chấu và 3 chấu, được liên kết với nhau bằng 2 vít ngắn đi kèm\nCó 3 cỡ: nhỏ, trung, lớn","Cái",40]
[46,"Nón tiệt trùng ","Nguyên liệu: Vải không dệt Olefin hoặc Polypropylene, không thấm nước \nLoại: nam/nữ, tiệt trùng bằng khí E.O","Cái",1000]
[47,"Bo điện cực máy điện tim  ","Bo chuông điện tim\nDùng làm điện cực hút, đặt trước ngực bệnh nhân khi đo điện tim\nBộ/ 6 cái","Bộ",5]
[48,"Tấm lót sản ","Nguyên liệu: Vải không dệt Olefin hoặc Polypropylen, không thấm nước \nKích thước ≥ (80 x 80cm)\nTiệt trùng bằng khí E.O","Cái  ",30000]
[49,"Túi đựng bệnh phẩm nội soi ","Dùng đựng mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm\nKích thước 12cm x 17cm ","Cái  ",50]
[50,"Túi đựng oxy có khóa ","Được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế\nDung tích ≥ 42 lít","Cái  ",30]
[51,"Túi hậu môn nhân tạo 2 mảng","Chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, giấy keo không dị ứng\nKích thước lỗ 60mm\nĐựng chất thải từ lỗ hậu môn nhân tạo","Cái  ",200]
[52,"Vôi Soda ","Chất hấp thụ CO2 chuyển từ trắng sang tím, dùng trong phòng mổ","Kg",300]
[53,"Dây máy gây mê sơ sinh bằng silicon","Bộ ống nấn dùng cho gây mê, bằng silicone, dành cho trẻ em, sơ sinh tương thích vơi máy gây mê Draeger hoặc máy thở tương đương.\n- Loại tái sử dụng\n- Chất liệu: silicone và SI, PSU, Vestamid, PP, Brass.\n- Khả năng chịu nhiệt độ cao đến 150 độ C.\n- Co chữ Y, 90°, có thể tái sử dụng, có khóa Luer, có lổ hút. \n- Bao gồm:\n*  02 dây thở có chiều dài 1,5m, bộ chuyển đổi có đầu nối tiêu chuẩn (10mm/22mm), Ø 10mm\n* 01 dây có chiều dài 1,1m, bộ chuyển đổi có đầu nối tiêu chuẩn (22mm/22mm), Ø 10mm\n- Bóng thở bằng silicon 0,5 lít.\n- 01 co nối ( Adapter) đk tiêu chuẩn : 10mm/10mm ( dùng để nối bóng thở và dây silicon có chiều dài 1,1m)\nĐảm bảo hệ thống kết nối và vận hành hoàn hảo trong phòng mổ, phòng hồi sức. Hạn chế rò khí, giúp quá trình test máy nhanh chóng và chính xác. \n","Bộ",1]
[54,"Mặt nạ thở oxy ","Mặt nạ thở oxy có túi, nồng độ cao. Các cỡ\nGồm: Mặt nạ thở chất liệu nhựa PVC hoặc tương đương, co nối Female, túi trữ khí, dây đeo cố định, kẹp mũi nhôm, dây oxy dài 190 - 210cm","Cái",200]
[55,"Túi ủ ấm cho trẻ sơ sinh","Kích thước: 36 x 52cm","Cái",50]
[56,"Dây thở HFO","Bộ dây thở sơ sinh sử dụng 1 lần có gia nhiệt một nhánh\nDây thở có vòng xoắn kép gia nhiệt và chất liệu hytrel chuyên biệt (Ethylene vinyl acetate- EVA, Thermoplastic Elastomeres- TPE; Polyethylene- PE) giúp phù hợp với thở cao tần (HFO) và oxy dòng thấp và cung cấp độ ẩm và ẩm ổn định và tối ưu\nBình ấm ẩm có kết nối sẵn với dây truyền nước kèm chế độ tự ngắt khi đầy bình (autofeed), màu trong suốt dễ quan sát. Có kèm sẵn phao (floating bowl) là bộ phận thực hiện điều chỉnh mực nước theo tiêu chuẩn sau mỗi lần sử dụng\nCó nắp đỏ bảo vệ tránh nhiễm bụi\nĐộ giãn nở tại 60mbar là ≤ 1mL/mbar\nHở khí tại 20mbar là ≤ 15ml/phút","Cái",50]
[57,"Bình hút đàm","Chất liệu nhựa y tế hoặc tương đương\nDung tích ≥ 1000ml","Cái",40]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}