|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** | | | | |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | | | | | |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Đầu nối nhanh khí oxy | - Chuẩn ohmeda  - Tương thích với máy thở (Model: Evolution 3e của hãng Event Medical, Ltd) | | Cái | 09 |  |
| 2 | Đầu nối nhanh khí oxy | - Chuẩn ohmeda  - Tương thích với máy thở (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien) | | Cái | 01 |  |
| 3 | Đầu nối nhanh khí air | - Chuẩn ohmeda  - Tương thích với máy thở (Model: Evolution 3e của hãng Event Medical, Ltd ) | | Cái | 09 |  |
| 4 | Đầu nối nhanh khí air | - Chuẩn ohmeda  - Tương thích với máy thở (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien) | | Cái | 01 |  |