|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO MÁY THỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Đầu nối nhanh khí oxy | - Chuẩn ohmeda- Tương thích với máy thở (Model: Evolution 3e của hãng Event Medical, Ltd) | Cái | 09 |  |
| 2 | Đầu nối nhanh khí oxy | - Chuẩn ohmeda- Tương thích với máy thở (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien) | Cái | 01 |  |
| 3 |  Đầu nối nhanh khí air | - Chuẩn ohmeda- Tương thích với máy thở (Model: Evolution 3e của hãng Event Medical, Ltd ) | Cái | 09 |  |
| 4 |  Đầu nối nhanh khí air | - Chuẩn ohmeda- Tương thích với máy thở (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien) | Cái | 01 |  |