|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I**  **DANH MỤC MUA SẮM HÀNG HÓA, LINH KIỆN THAY THẾ, DỊCH VỤ SỬA CHỮA CHO THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 10 năm 2025) | |

| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật và Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I.** | **Mua sắm tủ lạnh** | | | | |
| 1 | Tủ lạnh | - Dạng tủ: đứng  - Dung tích: 80-120 lít  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| **II.** | **Mua sắm tủ mát** | | | | |
| 1 | Tủ mát | - Dạng tủ: đứng  - Dung tích: 1200-1400 lít  - Nhiệt độ: 0℃ ̴ 10℃  - Công suất: 350-380W  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| **III.** | **Mua sắm linh kiện thay thế cho máy gây mê giúp thở chức năng cao** | | | | |
| 1 | Cảm biến áp lực 140 mbar | - Tương thích với máy gây mê giúp thở chức năng cao  (Model: Perseus 500 của hãng Drägerwerk AG & Co. KGaA )  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |
| 2 | Bộ kit 2 năm cho Perseus A500 | - Tương thích với máy gây mê giúp thở chức năng cao  (Model: Perseus 500 của hãng Drägerwerk AG & Co. KGaA )  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 3 | Bộ kit 2 năm cho khối thở Perseus A500 | - Tương thích với máy gây mê giúp thở chức năng cao  (Model: Perseus 500 của hãng Drägerwerk AG & Co. KGaA )  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| **IV.** | **Sửa chữa máy Holter theo dõi điện tim mạch và máy X-quang di động** | | | | |
| 1 | Máy Holter theo dõi điện tim mạch  Model: Lifecard CF  Xuất xứ: Spacelabs Healthcare, Inc-USA | Chi phí sửa chữa mạch nguồn và thẻ nhớ cho máy Holter theo dõi điện tim mạch | Cái | 02 |  |
| 2 | Máy X-quang di động  Model: SkanMobile  Xuất xứ: Skanray Technologies Pvt.Ltd-Ấn Độ | Chi phí sửa chữa mạch điện nguồn cho máy X-quang di động | Cái | 01 |  |