## VTYT
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ NINH THUẬN |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN TỈNH |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1180/TYC-BVT ngày 16/4/2025 của Bệnh viện tỉnh)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
I. | Nhóm số 1: Vật tư dùng trong nội soi mật tụy ngược dòng
1 | Rọ kéo sỏi 8 dây | Rọ 4 dây xoắn mở thành 8 dây. Ngã bơm thuốc cản quang. Độ mở chiều rộng rọ ≤ 30mm Dây xoắn. Đường kính dây dẫn từ ≤ 2.6mm Chiều dài ≤ 215cm. | Cái | 40
2 | Rọ kéo sỏi 4 dây | Rọ 4 dây xoắn, dùng cho tán sỏi, ngã bơm thuốc cản quang, ngã luồn dây dẫn có khóa, sử dụng nhiều lần Chiều rộng rọ 25-30mm và chiều dài rọ 40-45mm Guidewire tương thích 0.035" Đường kính dây dẫn ≤ 2.6mm Chiều dài ≤ 215mm | Cái | 30
3 | Dao cắt cơ vòng | Chiều dài dao ≤30mm Đường kính đầu dao 1.8mm. Chiều dài đầu tip 5mm Đường kính dụng cụ ≤ 5.5Fr Chiều dài dụng cụ ≥ 200cm Ngã luồn dây dẫn 0.035" | Cái | 50
4 | Dao kim | Dao cắt cơ vòng dạng kim 3 kênh (kênh C, ngã bơm, ngã luồn dây dẫn) Chiều dài dao kim 5mm Đường kính dụng cụ ≤ 5.5Fr Chiều dài dụng cụ ≥ 200cm Ngã luồn dây dẫn 0.035" | Cái | 10
5 | Ống thông núm tá tràng | Đầu kim loại, vòng cản quang bên trong, khóa dây dẫn, tích hợp mandrin. Đường kính: 2.3mm thuôn ≤ 1.8mm, chiều dài ≥ 215cm. Guidewire tương thích 0.035'', ngã bơm thuốc cản quang. Đầu có các điểm cản quang. | Cái | 50
6 | Dây dẫn đường mật | Loại đầu thẳng Đường kính 0.035", chiều dài ≤ 450cm. Dây cứng linh hoạt 1cm Đoạn 5cm phủ hydrophilic giúp dễ đi trong môi trường nước | Cái | 50
7 | Stent đường mật thẳng | Với thiết kế thành mỏng cho đường kính trong tối đa - suốt chiều dài của stent. Stent thẳng có đoạn giữa hơi cong Stent màu xanh và đầu stent có 1 điểm cản quang (không phải kim loại). Đường kính 7-10Fr. Chiều dài 5-12cm. | Cái | 115
8 | Stent đường mật cong | Với thiết kế thành mỏng cho đường kính trong tối đa - suốt chiều dài của stent Stent cong 2 đầu, đầu stent có 1 điểm cản quang (không phải kim loại) Đường kính 7-10Fr Chiều dài 5-7cm | Cái | 60
9 | Bóng nong đường mật | Chất liệu Pebax hoặc tương đương Điểm cản quang trên bóng được đánh dấu bằng chất liệu Platinum/ Irrium hoặc tương đương Chiều dài bóng ≥ 5.5cm Bóng có thể bơm ở 3 cấp độ đường kính riêng biệt 10-12mm, với 3 áp suất riêng biệt 3-8atm Đường kính dây dẫn bóng ≤ 7.5Fr, chiều dài ≤ 200cm Có ngã luồn Guidewire ≤0.035'' | Cái | 30
10 | Bóng kéo sỏi đường mật | Bóng kéo sỏi 3 kênh, dùng lấy sỏi mật Đường kính bóng bơm từ 12-15mm Đường kính dụng cụ đầu thuôn dần 7-6Fr Guidewire tương thích ≤0.035" | Cái | 20
11 | Thòng lọng cắt Polyp | Dây xoắn, độ mở 30-55mm Đường kính dây dẫn 2.3mm dài ≤230cm Có ngã bơm rửa, sử dụng nhiều lần | Cái | 1
12 | Thòng lọng cắt Polyp | Tròn, độ mở ≤25mm Đường kính dây dẫn 2.4mm, dài ≤240cm | Cái | 20
13 | Lọng thắt polyp | Loại tay cầm lắp sẵn, đường kính loop ≤30mm, chiều dài dụng cụ ≤230cm | Cái | 20
14 | Đầu thắt tĩnh mạch thực quản | Dùng cho nội soi thắt giãn tĩnh mạch thực quản. Bao gồm: 6 vòng chất liệu cao su tự nhiên hoặc tương đương, 2 dây dẫn, 1 kim tưới rửa. Đường kính ống soi tương thích 9.5-13mm. | Cái | 150
15 | Kim chích xơ, cầm máu nội soi | Chất liệu Teflon hoặc tương đương Dùng chích cầm máu, chích xơ, tay cầm có nút bấm cố định kim và có nắp đậy, sử dụng 1 lần Kim đầu kim loại dài ≤ 5mm, đường kính ≤ 0.7mm Đường kính dây dẫn ≤ 2.35mm dài ≥ 180cm | Cái | 170
16 | Clip cầm máu | Dùng đánh dấu, kẹp cầm máu. Khả năng đóng - mở clip≥ 10 lần trước khi đóng clip. Độ mở clip: 10-12mm Góc mở: ≥135 độ Chiều dài: ≤2300mm Tương thích kênh dụng cụ ống soi: ≥2.8mm | Cái | 140
17 | Kềm sinh thiết dạ dày | Kẹp xoay được 90 độ có thể lấy mẫu sinh thiết lớn. Đầu oval, có răng cưa, có 2 lỗ bên. Độ mở ngàm ≤5mm. Đường kính dụng cụ ≤1.8mm, chiều dài ≤1800mm. Kênh dụng cụ ống soi tối thiểu 2.0mm. Dây không bọc nhựa | Cái | 60
18 | Kềm sinh thiết dạ dày | Dùng để gắp sinh thiết các khối u. Kẹp xoay được 90 độ có thể lấy mẫu sinh thiết lớn. Đầu oval, có 2 lỗ bên. Độ mở ngàm ≤5.8mm. Đường kính dụng cụ ≤2.4mm, chiều dài ≤1800mm. Kênh dụng cụ ống soi tối thiểu 2.8mm. Dây không bọc nhựa | Cái | 10
19 | Kềm sinh thiết đại tràng | Kẹp xoay được 90 độ có thể lấy mẫu sinh thiết lớn. Đầu oval, có 2 lỗ bên. Độ mở ngàm ≤5.8mm. Đường kính dụng cụ ≤2.4mm, chiều dài ≤2000mm. Kênh dụng cụ ống soi tối thiểu 2.8mm. Dây không bọc nhựa. | Cái | 10
20 | Kềm sinh thiết khí phế quản | Đầu kềm hình oval, có lỗ bên. Kềm có răng cưa mịn. Đường kính ≤1.8mm. Chiều dài ≥100cm | Cái | 2
21 | Gắp dị vật ngàm cá sấu- răng chuột, sử dụng nhiều lần | Chất liệu: kim loại hoặc tương đương. Miệng cá sấu dài, hàm phẳng với chữ thập, rãnh dọc và răng chuột. Độ mở ngàm ≤7mm. Đường kính dụng cụ ≤2,2mm, chiều dài ≤230cm. Sử dụng nhiều lần. | Cái | 1
22 | Kềm gắp dị vật ngàm cá sấu | Chất liệu ngàm: thép không gỉ hoặc tương đương. Hình dạng ngàm: ngàm cá sấu. Độ mở ngàm: ≤8mm Đường kính dụng cụ ≤2,4mm, chiều dài 1200-2300mm. Tương thích kênh dụng cụ ống soi ≥ 2.8mm. | Cái | 2
23 | Van sinh thiết máy nội soi | Gồm 2 phần: 01 phần tháo được và 01 phần cố định, khi sinh thiết không cần tháo phần cố định | Cái | 50
24 | Chổi rửa dây nội soi đại tràng | Dùng chải, vệ sinh trong lòng kênh máy nội soi. Đường kính: ≤1.8mm, dài ≤230cm Đường kính chổi: ≤5mm Sử dụng nhiều lần | Cái | 2
25 | Chổi rửa dây nội soi dạ dày | Dùng chải, vệ sinh trong lòng kênh máy nội soi Đường kính: ≤1.8mm, dài ≤160cm Đường kính chổi: ≤5mm Sử dụng nhiều lần | Cái | 2
26 | Chổi rửa dây nội soi phế quản | Dùng chải, vệ sinh trong lòng kênh máy nội soi Đường kính: ≤1.8mm, dài ≤160cm Đường kính chổi: ≤3mm Sử dụng nhiều lần | Cái | 2
II. | Nhóm số 2: Vật tư y tế dùng trong can thiệp tim mạch
1 | Stent động mạch vành phủ thuốc | Phủ Sirolimus trên nền polymer tự tiêu ngoài stent và lớp phủ kháng thể kháng CD34 trong stent Hàm lượng thuốc: ≤5.0 µg/mm Chất liệu: thép không gỉ 316L Đường kính stent: 2.5 - 4.0 mm Chiều dài stent: 9 - 38mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 250
2 | Giá đỡ động mạch vành phủ thuốc | Phủ thuốc Everolimus với độ giải phóng thuốc ≤100 µg/cm2 Khung giá đỡ được làm từ hợp kim Cobalt–Chromium, phủ lớp tương thích sinh học fluoropolymer. Bóng trong stent được làm bằng chất liệu Pebax. Chiều dài hệ thống: ≥145cm. Crossing profile: ≥0.039''. Đường kính: 2.0 - 4.0 mm, chiều dài từ 8 - 38 mm. Độ mở rộng đường kính tối đa ≤5.5 mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 300
3 | Giá đỡ (stent) mạch vành các cỡ phủ thuốc | Phủ thuốc Sirolimus, liều lượng thuốc phủ ≥1.40 µg/mm² Thiết kế: 6 - 10 đỉnh mỗi vòng, ống có rãnh; Polymer phủ: Polymer tự tiêu sinh học, độ dày lớp thuốc phủ: 3 - 5µm; Vật liệu thân xa: Polyamide đa lớp được phủ với lớp phủ ưa nước Chất liệu: Cobalt Chromium Độ dày thanh chống: ≥65µm Chiều rộng khung stent chính: ở hai đầu ≥85µm, đoạn giữa ≥72µm Chiều rộng kết nối chữ "U": ≥58µm Đường kính: 2.0 - 4.5mm; Chiều dài: 8 - 48mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 50
4 | Giá đỡ (Stent) mạch vành các cỡ phủ thuốc | Phủ thuốc Everolimus, liều lượng ≥1.2µg/mm2 Chất liệu: Cobalt Chromium Thiết kế 6 đỉnh (Ø2.00-2.75mm), 8 đỉnh (Ø3.00-4.50mm) Độ dày khung: ≥65μm Đường kính: 2.0 - 4.5mm; Chiều dài: 8 - 48mm Biên dạng đầu tip nhỏ: ≤0.016" Chiều dài ống thông: ≤140cm Đường kính tối đa dây dẫn đường tương thích: ≥0.014" Đường kính ống thông dẫn đường tương thích: 5F, 6F 2 dấu cản quang Platinum Iridium (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 100
5 | Stent nong mạch vành phủ thuốc | Phủ thuốc: Sirolimus với nồng độ ≥1.4μg/mm2 Thiết kế stent dạng Hybrid - mắt cáo đóng và mở Chất liệu: hợp kim Cobalt Chromium Khẩu kính đầu tip (tip profile): ≤0.017" Khẩu kính (crossing profile): ≤0.90 mm Áp lực tới hạn: ≥16 atm; Áp lực bơm bóng: ≤6 atm Đường kính: 2.25 - 4.0mm Chiều dài stent: 8 - 43mm Vị trí đánh dấu markers: 90 và 100cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 200
6 | Giá đỡ động mạch vành phủ thuốc | Phủ thuốc Everolimus Lớp Polymer phủ ở mặt stent, độ dày lớp phủ Polymer ≥4 μm Chất liệu: Platinum Chromium Độ dày thành stent mỏng 74-81μm Đường kính: 2.25 - 5.0mm Chiều dài: 8 - 48mm 2 dấu cản quang (marker) platinum iridium (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 150
7 | Stent mạch vành phủ thuốc tinh thể các cỡ | Phủ thuốc Sirolimus liều ≥1.4µg/mm² có liên kết chữ Z kép, phủ 3 lớp polymer tự tiêu, thành stent ≤60µm cho tất cả các kích cỡ stent. Chất liệu CoCr Tỷ lệ co lại < 4% & rút ngắn 0%. Đường kính: 2.0 - 4.5mm, chiều dài: 8 - 48mm. Áp lực thường (NP): ≥08atm đối với stent đường kính 2.0 - 2.25mm & NP ≥10atm đối với stent đường kính 2.5 - 3.0mm Áp lực vỡ bóng: ≥16atm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 150
8 | Bóng nong mạch vành áp lực cao | Chất liệu: Polyamide resin, tráng phủ Hydrophilic Áp lực nổ bóng cao vượt trội: 20 - 22 atm; Áp lực bơm bóng: 12 atm Khẩu kính đầu xa (entry profile): ≤0.43mm Khẩu kính bóng (crossing profile): ≤0.855mm Đường kính: 1.5 - 4.5mm Chiều dài: 8 - 30mm Chiều dài khả dụng catheter: ≥146cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
9 | Bóng nong mạch bán đàn hồi | Chất liệu: Polyamide resin Nếp gấp bóng: 2 - 3 gấp tùy kích cỡ bóng Áp lực tối đa: ≤14 atm; Áp lực bơm bóng: ≥6 atm Khẩu kính đầu xa (entry profile): ≤ 0.399mm Khẩu kính bóng (crossing profile): ≤ 0.58mm Đường kính nhỏ nhất từ 1.0 - 4.0mm Chiều dài bóng: 6 - 30mm Chiều dài khả dụng catheter: ≥146cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
10 | Bóng nong áp lực cao | Bóng kiểm soát độ giãn nở tốt Chất liệu: Nylon 12 và Pebax (lớp kép) Áp lực thường: ≥14 atm. Áp lực ngưỡng: ≤24 atm Crossing profile: ≥0.0345'' (Ø3.0 mm) Tip entry profile: ≥0.0169'' (Ø3.0 mm) Đường kính bóng: 1.5 – 5 mm. Chiều dài bóng: 8 – 26 mm. Chiều dài khả dụng: ≥140 cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
11 | Bóng nong động mạch vành áp lực cao | Thiết kế đầu tip kiểu Over-the-inner. Đầu vào vị trí tổn thương ≥0.017''. Thiết kế thân trong cấu tạo Bi-segment Áp lực: 12 - 20atm Đường kính: 2.0 - 6.0mm Chiều dài 6 - 30 mm Chiều dài catheter Monorail: ≥143cm 2 dấu cản quang (marker) platinum iridium (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
12 | Bóng nong mạch vành có dao cắt | Trục được phủ Z-Glide Hydrophilic Đầu vào vị trí tổn thương kích thước ≥0.017" Có 3 hoặc 4 dao cắt xơ vữa gắn dọc trên bề mặt ngoài của bóng Đường kính: 2.0 - 4.0mm Chiều dài: 6 - 15mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 50
13 | Bóng nong mạch vành dây dẫn kép | Hệ thống dây dẫn kép (dây dẫn đính kèm bằng Nitinol 0.011") nong bóng tập trung lực. Lớp phủ ái nước ở trục xa và đầu tip, kháng nước trong lòng ống và bóng Chất liệu bóng: Nylon Áp lực thường: ≥12 atm. Áp lực ngưỡng: ≥20 atm. Crossing profile: ≤0.034'' (Ø 3.0 mm). Đường kính: 1.75 - 4mm. Chiều dài: 10 - 20mm. Chiều dài của ống: ≥139 cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 100
14 | Bóng nong áp lực thường | Lòng trong ống dài đến ≥30 cm Chất liệu bóng: Nylon, Pebax Tiết diện thâm nhập đầu tip ≥0.0159'' Áp lực thường: ≥6 atm. Áp lực ngưỡng: ≤16 atm Crossing profile: ≥0.0208'' (Ø0.85mm) và ≥0.0313'' (Ø3.0mm) Đường kính: 0.85 – 4mm Chiều dài: 5 – 30mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
15 | Bóng nong động mạch vành | Chất liệu bóng: OptiLEAP, phủ ZGlide Hydrophilic Thiết kế thân trong cấu tạo Bi-segment Áp lực: 6-14atm. Cấu hình cắt ngang thấp ≤0.026'' Đường kính: 1.2 - 4.0mm Chiều dài: 8 - 30mm Có vạch đánh dấu Platinum (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 200
16 | Bóng nong mạch vành | Lớp phủ Hydrophilic bằng sóng siêu âm bên ngoài và bên trong. Bóng chất liệu Nylon 3 nếp gấp, thân trục thiết kế Hypotube. Tip profile ≥0.016'' Hai marker bằng vật liệu Pt/Ir, bóng giãn nở ≥0.55% Đường kính: 2.0 - 5.0mm; Chiều dài: 6 - 30mm Áp lực thường: ≥12atm; Áp lực vỡ bóng: ≥20atm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 200
17 | Bóng nong mạch vành bán đàn hồi | Lớp phủ Hydrophilic bằng sóng siêu âm bên ngoài và bên trong. Bóng chất liệu Property pebax 2 nếp gấp (đường kính ≤1.0mm), 3 nếp gấp (đường kính 1.25-4.0mm) và thân trục thiết kế Hypotube. - Tip profile ≤0.016''; Crossing profile: 0.0186-0.0223'' - Hai marker bằng Pt/Ir (1 marker cho bóng có đường kính từ 1.0-1.75mm) - Đường kính: 1.0 - 4.0 mm. Chiều dài: 5 - 30 mm. - Áp lực thường: ≥ 6atm; Áp lực vỡ bóng: ≥ 14atm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 200
18 | Bóng nong mạch vành tẩm thuốc | Bóng phủ thuốc Paclitaxel (2,0 µg/mm²), chất mang Acetyl Tributyl Citrate, công nghệ phủ thuốc The TransPax, bóng 3 nếp gấp Đường kính 2.00 - 4.00 mm; dài 12 - 30mm. Khẩu kính đầu vào: 0.0167''. Áp lực thường: ≥6 atm, Áp lực vỡ bóng: ≤14 atm Ống thông loại Rapid exchange, phủ lớp ái lước Z-glide, cấu tạo bên trong Bi-segment (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 100
19 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Công nghệ khóa tự động Selok Áp lực tối đa ≤30atm, thể tích syringe ≤20ml Bộ bơm bóng cố định với 1 pittong, dây nối, khóa áp suất 3 chiều (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 900
20 | Bộ bơm bóng áp lực cao | Chất liệu Polycarbonate Dung tích: ≥20ml, Áp lực: ≥30atm Dây áp lực cao kích thước 12'', áp lực lên đến ≥1200psi, dài ≥25cm. Khóa 3 chạc áp lực ≥1200 psi Bộ kết nối chữ Y dạng Push-click Bao gồm: kết nối chữ Y, dụng cụ chèn, torquer 0.014'' hoặc 0.035 - 0.038'' và bơm bóng (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 200
21 | Bộ bơm bóng | Dụng cụ bơm bóng áp lực cao kèm dụng cụ nối Y Adaptor Thiết bị cũng bao gồm một áp kế có mặt hiển thị 0-26 atm/bar (0-2634 kpa), một xi lanh ≤20ml (20cc) và ống nối. Dung tích ≤20ml. Áp lực tối đa ≤26 atm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 200
22 | Dây dẫn chẩn đoán | Lõi làm bằng thép không gỉ, phủ PTFE Flush Hoop: thiết kế cải tiến, đơn giản hoá việc xả dây Đầu dây dạng chữ J: ≥3 mm. Kích cỡ: ≤0.035”, dài 150 - 260cm. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 1000
23 | Dây dẫn đường | Lõi là hợp kim Nitinol; Lớp ngoài là Polyurethane, phủ Hydrophilic M Coat Dạng đầu tip: Straight, Angled Đường kính: ≤0.035'' Chiều dài dây dẫn: ≥150 cm Chiều dài đầu vào linh hoạt: ≤3cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 300
24 | Dây dẫn chẩn đoán | Lõi nitinol cản quang. Phủ lớp ái nước trên bề mặt dây dẫn Shape tip: các loại. Tip load ≤6.3 gf & độ cứng trục ≤3.6 N Đường kính ≤0.035" Chiều dài khả dụng: 50-180 cm. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 300
25 | Dây dẫn can thiệp | Dây dẫn đa lõi/ đơn lõi, lớp phủ ái nước. Tip load: ≤0.7 gf. Đầu tip: straight, J. Đường kính: ≤0.014''. Chiều dài:180-300cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 500
26 | Dây dẫn can thiệp động mạch vành | Chất liệu lõi: Nickel-Titanium, đoạn đầu: Platinum, đoạn sau: Thép không gỉ, phủ Hydrophilic coating Cấu tạo trục với công nghệ khớp nối liền mạch không mối hàn Kích thước: ≤(0.014'' x 180cm) Chiều dài đoạn cuộn: ≤25cm Chiều dài đoạn đánh dấu cản quang: ≤3cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 500
27 | Dây dẫn dùng trong can thiệp | Chất liệu lõi: Hợp kim nitinol, phủ Hydrophilic, đầu xa ≥2cm tạo hình linh hoạt Đầu tip thẳng và J Đường kính: ≤0.014" Chiều dài: ≤300cm. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
28 | Vi dây dẫn đường các cỡ | Dây dẫn đa lõi/ đơn lõi Lớp phủ: silicon, ái nước hoặc ái nước trên nền polymer Đầu tip: straight, J, pre-shape. Tip load: 0.3 - 12 gf Chiều dài: 180-330 cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 70
29 | Ống thông chụp mạch vành | Cấu tạo: 3 lớp Thân được làm từ 2 lớp là Nylon - Polyurethane Lớp đan kép thép không gỉ (SUS) ở giữa Kích thước: ≤5Fr, dạng JR, JL, AL Chiều dài: ≤100cm. Thành ống thông siêu mỏng; Tương thích guidewire: ≤0.038'' (0.97 mm). Giới hạn áp lực: ≤750psi (4 Fr) và ≤1000psi (5 Fr). (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 700
30 | Ống thông chẩn đoán buồng tim | Cấu tạo: 3 lớp Thân là 2 lớp nylon-polyurethane; lớp đan kép thép không gỉ (SUS) ở giữa Kích thước: ≤5Fr Chiều dài: ≥110 cm Thành ống thông siêu mỏng Dây dẫn tương thích: ≤0.038'' (0.97mm) Giới hạn áp lực tối đa: ≤750psi (4 Fr) và ≤1000psi (5 Fr) (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 50
31 | Ống thông chụp chẩn đoán mạch quay | Vật liệu: Polyamide, cấu trúc ống 02 lớp và thiết kế sợi bện kép Cấu trúc thành ống siêu mỏng, giúp tăng tốc độ dòng chảy: ≥23ml/giây Áp lực tối đa: ≤1.200 psi Tương thích với dây dẫn: ≤0.038'' Đường kính trong: ≤5Fr (1.20mm) Chiều dài: ≤120cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 1000
32 | Ống thông can thiệp mạch vành | Đầu tip bo tròn. Lòng trong ống lớn được phủ lớp PTFE Hình dạng: các loại Đường kính trong: 0.071 - 0.09" (6F - 8F) Đường kính ngoài: 2.09 - 2.7mm (6F - 8 F) Chiều dài khả dụng: ≥100cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 700
33 | Ống thông can thiệp | Có thiết kế dây tròn 4x2, mặt trong phủ lớp PTFE, đủ dạng đầu cong. Kích thước: ≤6F, đường kính trong: ≥1.7mm, đường kính ngoài: ≤2.2mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 300
34 | Ống thông can thiệp mạch máu | Thiết kế thép không gỉ, bện dây xoắn mô-men xoắn 1:1; Lớp lót lòng ống PTFE, phủ Nylon trên cùng Hình dạng: các loại Kích cỡ/ Đường kính: 5F - 9F/ 0.056 - 0.098" Chiều dài ống: Các size cho mạch cánh tay ≥90 cm; mạch đùi 5 - 8F: ≥100 cm, 9F: ≥98cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 300
35 | Vi ống thông can thiệp siêu nhỏ | Chất liệu: Polyamide resin và Polyimide Tráng phủ Hydrophilic ≥27cm Lòng trong nòng: ≤0.42mm (0.0165") Đầu tip thuôn siêu nhỏ ≤0.45mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 10
36 | Vi ống thông hỗ trợ can thiệp mạch máu | Chất liệu: Nylon 12 copolymer và Polytetrafluoroethylene Tráng phủ Hydrophilic bên ngoài Lòng trong catheter tráng phủ Fluoro-Resin, gia cố với lõi dây bện Đường kính đầu tip: 1.4Fr-1.5Fr/ 0.46 - 0.49mm Chiều dài khả dụng catheter: ≤150cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 10
37 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ | Công nghệ bện dây đảm bảo độ linh hoạt và nguyên vẹn của lòng ống, chống xoắn Đường kính ngoài (tip/ shaft): 1.4/ 1.9Fr Chiều dài khả dụng: ≤150cm. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 10
38 | Vi ống thông can thiệp tim mạch | Vi ống thông can thiệp mạch vành 2 nòng (1 nòng OTW và 1 nòng RX), ống hình oval Chất liệu lõi thép không gỉ chống xoắn, phủ lớp hydrophilic Đường kính ngoài đầu tip: ≥1.5F Đường kính ngoài đoạn xa: 2.5/3.3F Chiều dài ≥145cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 10
39 | Ống thông hỗ trợ nối dài dùng trong can thiệp mạch vành và mạch ngoại biên | Trục ống với thiết kế dây dẫn kép với đầu vào hình dáng loe (flared) Đầu tip bo tròn hạn chế tổn thương Đường kính trong: 0.052- 0.072" (5.5Fr - 8Fr) Đường kính ngoài: 0.064 - 0.086" Kích cỡ: 5.5 - 8Fr. Chiều dài ≥150 cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 50
40 | Ống thông dùng trong can thiệp | Lớp phủ: Z-Glide, vòng cổ xoắn ốc bằng Platinum Iridium Các cỡ: 6 - 8F Chiều dài: ≥150cm Có marker cản quang (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 30
41 | Ống thông can thiệp siêu nhỏ | Chất liệu thép không gỉ, có lớp phủ Hydrophilic Đầu tip thuôn: ≥ 1.3Fr Đường kính ngoài: 2.1-2.9Fr Chiều dài khả dụng: ≤150cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 10
42 | Dụng cụ mở đường vào động mạch | Vật liệu: Polypropylene; Sheath: ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) Cấu tạo gồm: Vi dây dẫn nhựa cỡ: ≥0.035", dài ≤80cm Sheath Dilator Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" Kích thước: 5-7F; dài ≤ 25cm. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 200
43 | Dụng cụ mở đường mạch máu | Cấu tạo gồm: Kim luồn cỡ ≤20G x 1 1/4" Vi dây dẫn nhựa cỡ ≤0.025", dài: ≤80cm Bơm tiêm: ≥2.5ml Sheath Dilator Van cầm máu kiểu "Cross-cut" Sheath có phủ lớp ái nước Kích thước: đường kính ≤6F, dài: ≤16cm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
44 | Bộ dụng cụ mở đường mạch máu | Vật liệu: Polypropylene; Sheath: ETFE (Ethylene Tetrafluoroethylene) Cấu tạo gồm: Cỡ kim: ≤20G Vi dây dẫn nhựa cỡ: ≤0.035'', dài: ≤80cm Bơm tiêm: ≥2.5ml Sheath Dilator Van cầm máu kiểu "Cross-Cut" Kích thước: cỡ 4-8Fr; dài: ≤10cm. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 400
45 | Sheath mở đường | Kích thước: 4 - 11Fr Chiều dài sheath: 5.5-23cm Đường kính dây dẫn: 0.021-0.038''. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 600
46 | Sheath mở đường | Kích thước: 4 - 7Fr Chiều dài sheath: 11-23cm Đường kính dây dẫn: ≤0.021 inch. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 100
47 | Băng ép mạch quay | Núm nén/giải nén Nút an toàn: hạn chế rủi ro Hiển thị thời gian | Cái | 100
48 | Dụng cụ cầm máu động mạch đùi | Cấu tạo gồm: Thiết bị đóng mạch 01 dây dẫn cỡ : ≤0.038'', dài: ≤70cm 01 Dilator 01 Sheath Bộ đóng mạch sử dụng cơ chế cầm máu kép, Neo, collagen, chỉ tự tiêu sinh học. Kích cỡ: ≤8Fr (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 100
49 | Dụng cụ đóng lòng mạch máu | Các thành phần: Dụng cụ đóng mạch (gồm Nút bung triển khai, Cổng quan sát, Hệ thống chỉ báo máu chảy ngược) Dây chỉ báo Nitinol đảm bảo vị trí đặt nút tắc cầm máu Chất liệu nút tắc là sợi polyglycolic acid (PGA). Khả năng phân hủy sinh học, được hấp thụ hoàn toàn từ 60 - 90 ngày. Kích cỡ: 5-7F (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 200
50 | Manifold 3 đường tích hợp dây | Chất liệu: polycarbonate Bao gồm: manifold 3 cổng Right Port Off, dây theo dõi áp lực trong suốt ≥180cm có đầu nối LuerLock, dây truyền dịch, dây truyền thuốc cản quang. (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 1500
51 | Bộ kết nối Manifolds | Bao gồm: - Manifold 3 cổng áp lực truyền 500 PSI, các phiên bản manifold khác nhau: right handed, ON/OFF handle and left handed, OFF handle - 1 bơm tiêm đầu xoáy/ bơm tiêm màu có dung tích 12 /10ml, cổng LL hoặc RA. - 2 dây truyền dịch ≥180cm, có buồng nhỏ giọt. - 1 dây theo dõi áp lực ≥120cm, áp lực ≥500 psi (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 200
52 | Dụng cụ hút huyết khối | Chất liệu: Tetrafluoroethylene và polyethylene, tráng phủ Hydrophilic Nòng dây dẫn dài ≥12 cm (loại GR) và ≥20cm (loại SL). Đường kính thân ngoài: 5.0 - 5.7Fr, thân trong: 1.0 - 1.36mm Đường kính nòng GW: 1.65 - 1.90mm Dấu cản quang ≥1mm (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 50
53 | Kim luồn tĩnh mạch | Chất liệu: ETFE Kích cỡ: 18G x 2" (51mm); 20G x 1 1/4" (32mm) Tiệt trùng bằng chùm tia điện tử (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 1000
54 | Ống tiêm thuốc cản quang | Chất liệu Polycarbonate không chứa latex Thân ống trong suốt Dung tích: 6 - 12ml (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 50
55 | Bơm tiêm chất cản quang | Vật liệu Polycarbonate trong suốt, khóa Luer Pitong 5 màu Dung tích: 1-20ml (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 50
56 | Bơm tiêm | Chất liệu: Polypropylen, trong suốt, chống rò rỉ Loại ≥10ml, đầu xoắn Dùng được với máy bơm tiêm điện Tiệt trùng bằng tia EO (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 1500
57 | Dây điện cực có bóng | Chất liệu: woven tương thích sinh học, mềm ở nhiệt độ cơ thể và thích ứng với thành tim Bóng bằng latex có thể tích lên tới ≤ 1.5 ml, thiết kế của bóng hỗ trợ đặt dây dễ dàng không cần X-quang. Kích thước thân tùy chọn ≤ 5F Điện cực đầu tiên ở đầu xa dây điện cực Điện cực thứ hai: đầu gần cách điện cực thứ nhất khoảng 1cm. Kèm theo ống kim tiêm, syringe, ECG adapter, Safety lead Adapter (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 100
58 | Van cầm máu chữ Y | Van cầm máu chữ Y: 7F, 9F Dây nối PVC dài ≤ 20cm; Stopcock 3 đường (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Cái | 100
59 | Bộ máy tạo nhịp 02 buồng | - Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân. - Bảo hành máy ≥8 năm và bảo hành pin 100% trong 5 năm đầu - Kích hoạt MRI bằng thiết bị cầm tay. Có thể sử dụng để lập trình thiết bị trước và sau khi chụp MRI. - Hệ thống tạo nhịp AutoCapture, phát xung dự phòng ≥5V, lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực. - Tính năng SenseAbility - hoàn toàn tự động - Có thể lập trình cảnh báo AT/AF phát hiện loạn nhịp nhĩ. - Tính năng Ventricular Intrinsic Preference - Ưu tiên nhịp thất nội tại. - Thuật toán AF Suppression - Lưu điện tâm đồ bên trong tim ≤14 phút - Trọng lượng ≤20g, thể tích ≤10.4 cc (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 30
60 | Bộ máy tạo nhịp 01 buồng | - Cho phép chụp MRI 3 Tesla toàn thân. - Bảo hành máy ≥10 năm và bảo hành pin 100% trong 6 năm đầu - Kích hoạt MRI bằng thiết bị cầm tay. Có thể sử dụng để lập trình thiết bị trước và sau khi chụp MRI. - Hệ thống tạo nhịp AutoCapture, phát xung dự phòng ≥5V, lập trình đơn cực hoặc lưỡng cực. - Lưu điện tâm đồ bên trong tim ≤14 phút - Trọng lượng ≤19g, thể tích ≤9.7 cc (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 30
61 | Máy tạo nhịp 1 buồng | Tạo nhịp tim, 1 buồng có đáp ứng nhịp Sử dụng 2 loại cảm biến gia tốc Tương thích MRI toàn thân 1,5T và 3T Kích thước (WxHxD): ≤(4.45cmx 4.81cmx 0.75cm) Khối lượng: ≤23.6g, Thể tích: ≤13.2cc (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 20
62 | Máy tạo nhịp 2 buồng | Tạo nhịp tim, 2 buồng có đáp ứng nhịp Sử dụng 2 loại cảm biến gia tốc Tương thích MRI toàn thân 1,5T và 3T Có kết nối không dây RF từ xa để truyền thông tin Dung lượng pin ≥ 1.6 Ah, thời lượng pin có thể kéo dài ≥ 16.7 năm Kích thước (WxHxD): ≤(4.45cmx 5.88cmx 0.75cm) Khối lượng: ≤29.2g; Thể tích: ≤14.2cc (Thông số kỹ thuật như trên hoặc tương đương) | Bộ | 20
III. | Nhóm số 3: Hóa chất dùng cho xét nghiệm huyết học bằng phương pháp Gelcard
1 | Thẻ 6 giếng trung tính | Cassette để thực hiện xét nghiệm xác định kháng thể nhóm máu ABO dự kiến và sàng lọc kháng thể theo quy trình ngưng kết trực tiếp. | Thẻ | 2400
2 | Thẻ định tính kháng thể IgG | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính phát hiện kháng thể IgG dạng kết hợp với hồng cầu bằng kỹ thuật ngưng kết cột | Thẻ | 3600
3 | Thẻ định nhóm máu thuận nghịch hệ ABO, Rh | Cassette để thực hiện xét nghiệm định tính kháng nguyên nhóm máu ABO và D (Rh1) trên tế bào hồng cầu người và để xác định kháng thể nhóm máu ABO bằng kỹ thuật ngưng kết cột | Thẻ | 36000
4 | Dung dịch tăng cường phản ứng | Dung dịch có nồng độ ion thấp (LISS) được sử dụng để tăng khả năng kết hợp của các kháng thể với tế bào hồng cầu Hộp/≥(3x10ml) | Hộp | 32
5 | Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm miễn dịch huyết học | Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm huyết thanh học nhóm máu, ngân hàng máu sử dụng kỹ thuật ngưng kết cột. Hộp/≥(4x6.5ml) | Hộp | 12
6 | Khay pha loãng hồng cầu | Khay bao gồm các giếng pha loãng hồng cầu của bệnh nhân. Hộp/≥180 khay | Hộp | 16
7 | Dung dịch bảo dưỡng hàng ngày | Dung dịch BSA gồm 7% albumin huyết thanh bò, muối vô cơ và các chất bảo quản sử dụng trong bảo quản hàng ngày Hộp/≥(12x5ml) | Hộp | 24
8 | Thuốc thử định tính phát hiện các kháng thể nhóm máu bất thường | Thuốc thử định tính phát hiện các kháng thể bất thường hệ hồng cầu (loại 3 dòng tế bào) Hộp/≥(3x10ml) | Hộp | 24
IV. | Nhóm số 4: Vật tư dùng trong phẫu thuật tán sỏi ống mềm
1 | Ống soi mềm điều chỉnh áp lực | Kênh làm việc: ≥ 1.2mm (≥ 3.6Fr ) Góc uốn: -2850; +2850 Trường nhìn: ≥ 1200 Vùng khả kiến: 3 - 50mm Chiều dài làm việc: ≤ 650mm; Tổng chiều dài: ≤ 915mm Đường kính của phần chèn tối đa: 2.7mm Đường kính của phần chèn: ≤ 2.5mm; Đường kính đầu xa : ≤ 2.5mm Tương thích với Bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số Model CEV-1000 hãng Nanchang Woek Medical Technology Co., Ltd/Trung Quốc. | Cái | 200
V. | Nhóm số 5: Vật tư dùng cho máy tán sỏi
1 | Sợi truyền quang | Chất liệu: Lõi thạch anh, truyền quang tốt (hoặc tương đương) Kích cỡ: 272 - 800µm Chiều dài: ≤ 2.5m Tương thích với máy tán sỏi laser Model SRM-H3B hãng Shanghai Raykeen Laser Technology Co., Ltd | Sợi | 100
VI. | Nhóm số 6: Vật tư dùng cho máy cắt đốt
1 | Điện cực lưỡng cực | Chức năng: Cắt/ cầm máu Độ rộng: φ6.5mm ± 0.5mm Chiều dài làm việc: 279mm ± 10mm Tương thích với máy cắt đốt cao tầng lưỡng cực Plasma Model SM20 hãng Simai Co., Ltd/Trung Quốc | Cái | 200
VII. | Nhóm số 7: Vật tư dùng cho máy bơm hút tuần hoàn
1 | Bộ dây bơm nước | Chất liệu: Silicon (hoặc tương đương), bao gồm: 02 dây silicon, đường kính ngoài 11mm, đường kính trong 6,5mm, dài 60cm 01 dây silicon, đường kính ngoài 10mm, đường kính trong 5mm, dài 250cm 01 dây silicon, đường kính 11mm, đường kính trong 6,5mm, dài 120cm 01 dây silicon, chiều dài 160mm 02 cái ghim nhựa, 02 kẹp dòng chảy, 01 kết nối chữ Y, 03 cái màng silicon Tương thích với máy bơm nước tuần hoàn nội soi Model SFP-100S, hãng Simai Co., Ltd/Trung Quốc | Bộ | 100
VIII. | Nhóm số 8: Vật tư dùng cho tán sỏi thận qua da
1 | Giá đỡ vừa tán vừa hút đầu uốn cong | Cấu tạo: - Lớp trong của vỏ bọc làm bằng PTFE (hoặc tương đương) - Lớp ngoài được phủ lớp ưa nước - Vỏ bọc có trục gia cố có lò xo thép không gỉ (hoặc tương đương) Kích cỡ: 10 - 14Fr Chiều dài: 13 - 55cm | Cái | 200
2 | Bộ nong lấy sỏi qua da | Bộ gồm: 01 giá đỡ vừa tán vừa hút: 18Fr x 13cm (2 nhánh) 06 que nong: 8 - 18Fr 01 kim chọc dò: 18G x 23cm 01 Guidewire: 0,032" x 80cm, tip đầu cong J 01 dao mổ số 11 01 ống thông silicone 2 nhánh: 14Fr x 5ml | Bộ | 100
3 | Ống thông niệu quản | Chất liệu: Polyurethane (PU) hoặc PVC Kích thước: ≤ 6Fr Chiều dài: ≤ 70cm Đầu ống thông: các loại Độ phóng xạ tốt, dễ dàng quang sát qua tia X-quang | Cái | 100
4 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản | Chất liệu: Lõi Nitinol, phủ Hydrophilic (hoặc tương đương) Các cỡ: 0.032" - 0.035'' Chiều dài: ≤ 150cm | Cái | 800
5 | Dây dẫn đường dùng trong niệu quản | Chất liệu: Lõi Nitinol, vỏ ngoài PTFE, tip phủ Hydrophilic (hoặc tương đương) Đầu tip thẳng, thiết kế dải màu giúp dễ quan sát Các cỡ: 0.032" - 0.035" Chiều dài: ≤ 150cm | Cái | 500
6 | Rọ lấy sỏi | Chất liệu: Nitinol (hoặc tương đương), loại 4 dây Kích cỡ: ≤ 2.5Fr; Chiều dài: ≤ 120cm; Đường kính mở của rọ ≤ 15mm | Cái | 1600
7 | Ống thông JJ | Chất liệu: Polyurethane (PU), phủ Hydrophilic (hoặc tương đương) Kích thước: 5 - 7Fr Chiều dài: ≤ 26cm | Cái | 3000
8 | Bộ dẫn lưu nước tiểu bàng quang | Bộ gồm: 01 ống thông tiểu 2 nhánh, có bóng 01 trocar: ≥ 18G 01 lưỡi dao số 11 Kích cỡ: ≥ 14Fr Túi nước tiểu ≥ 2000ml | Bộ | 100
9 | Kim sinh thiết mô mềm | Kích cỡ: 12 - 20G Chiều dài: 10 - 25cm Chiều dài khía: ≤ 18.5mm Độ sâu thâm nhập: ≤ 20mm | Cái | 200
10 | Thiết bị cắt bao quy đầu | Thiết kế dạng súng ngắn, đinh khâu tự động Kích thước: 12 - 36mm | Cái | 200
IX. | Nhóm số 9: Ống thông (catheter) các loại
1 | Catheter động tĩnh mạch rốn | Chất liệu: PVC hoặc tương đương Catheter động tĩnh mạch rốn dùng cho trẻ sơ sinh Dài: ≥37cm; Cỡ 4 - 5Fr; Tốc độ dòng truyền dịch: ≥16ml/phút và ≥31ml/phút | Cái | 800
2 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | Chất liệu: Polyurethan hoặc tương đương Chiều dài: ≥20cm; Loại 1 nòng, kích cỡ nòng 14G Dây kim loại dẫn đường có đánh dấu: 1 đầu thẳng mềm, đầu còn lại hình chữ J. | Cái | 700
3 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | Chất liệu: Polyurethane hoặc tương đương Đường kính: 3Fr; Chiều dài: ≥10cm; Loại 1 nòng, Gồm 1 kim, 1 dây dẫn đầu J 0.022'' dài ≥40cm, 1 ống nong, 1 dao mổ, 1 bơm tiêm 2,5ml | Cái | 100
4 | Catheter tĩnh mạch trung tâm | Chất liệu: Polyurethane hoặc tương đương Đường kính: 7Fr; Chiều dài: ≥20cm; Loại 3 nòng, kích cỡ nòng 16 - 18G Dây kim loại dẫn đường có vạch đánh dấu, một đầu thẳng mềm, đầu còn lại hình chữ J. Bơm tiêm 5ml có lỗ luồn dây dẫn đường. | Cái | 700
5 | Bộ catheter đường hầm dùng trong lọc máu | Chất liệu: Polyurethane hoặc tương đương. Đường kính: 14.5 Fr Chiều dài: 24 - 28cm Bộ catheter gồm: 1 catheter; 1 kim dẫn, 1 dây dẫn đường, 1 cây tạo đường hầm, 1 que nong, 1 dao mổ, 2 nắp đậy, van siêu âm dẫn đường. | Bộ | 100
6 | Catheter dẫn lưu mật qua da | Gồm: 01 ống dẫn lưu phủ hydrophilic có khóa, 01 kim dẫn đường, 01 kim chọc, 01 bộ duỗi thẳng. Kích cỡ: 8-14F | Bộ | 250
7 | Túi dẫn lưu mật | Dùng để chứa dịch dẫn lưu Chất liệu PVC hoặc tương đương Thể tích: ≥800ml | Cái | 350
8 | Bộ catheter chạy thận nhân tạo | - Chất liệu polyurethane hoặc tương đương. - Kích cỡ 12Fr, dài ≥20cm Bộ catheter gồm: Dây dẫn chữ J, dài 70cm, làm bằng hợp kim Nitinol hoặc tương đương; Kim 18G; 02 Que nong: 10-12Fr; Bơm tiêm 5cc; Dao mổ số 11; 02 Nắp ống tiêm | Bộ | 350
9 | Catheter lọc màng bụng | Catheter đầu cong Kích cỡ: ≥15F Dài: ≥63cm Chất liệu: silicone hoặc tương đương, có chứa cản quang, có 2 nút chặn. | Bộ | 30
10 | Bộ chuyển tiếp | Bộ chuyển tiếp (Transfer set) kết nối giữa catheter và túi dịch lọc dùng trong thẩm phân phúc mạc | Bộ | 30
11 | Nắp minicap | Nắp đóng bộ chuyển tiếp, nắp bằng nhựa chứa povidon-iod được sử dụng để bảo vệ đầu khóa nối của bộ chuyển tiếp dùng trong thẩm phân phúc mạc | Cái | 500