|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** | |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ CHỨC NĂNG CAO PHỤC VỤ**  **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật và**  **Nội dung dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy thở chức năng cao | Chi phí sửa van cân bằng áp lực thở ra cho máy thở chức năng cao | Máy | 01 | Seri: 3512204647  Model: Puritan Bennett 840  Xuất xứ: Covidien - Ireland |
| 2 | Máy thở chức năng cao | Chi phí sửa bo điều khiển trộn khí (Mix contronller) cho máy thở chức năng cao | Máy | 01 | Seri: 35B2104691  Model: Puritan Bennett 980  Xuất xứ: Covidien - Ireland |
| 3 | Máy thở chức năng cao | Chi phí sửa chữa cho máy thở chức năng cao:  - Bo mạch chính BD của khối điều khiển máy thở  - Van cân bằng áp lực thở ra | Máy | 01 | Seri: 3512202665  Model: Puritan Bennett 840  Xuất xứ: Covidien - Ireland |
| 4 | Máy thở chức năng cao | Chi phí sửa bo sạc pin dự phòng cho máy thở chức năng cao | Máy | 01 | Seri: 3121217530  Model: Puritan Bennett 840  Xuất xứ: Covidien - Ireland |
| 5 | Cảm biến lưu lượng thở ra | Tương thích với máy thở chức năng cao (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien) | Cái | 01 |  |
| 6 | Cảm biến oxy | Tương thích với máy thở chức năng cao (Model: Puritan Bennett 840 của hãng Covidien) | Cái | 02 |  |