| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 4 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy thở Seri: N11361119456 Model: e-360S Xuất xứ: Newport – Mỹ | Sửa chữa máy thở bao gồm: - Sửa chữa bộ trộn khí - Sửa chữa board analog - Sửa chữa van PEEP - Thay thế cảm biến lưu lượng - Thay thế acquy (điện áp 12V, dung lượng 7.2 Ah) - Linh kiện phải tương thích với máy thở, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Máy | 01 |
| 2 | Máy thở Seri: N12360520523 Model: e-360S Xuất xứ: Newport – Mỹ | Sửa chữa máy thở bao gồm: - Sửa chữa bộ trộn khí - Sửa chữa van PEEP - Thay thế cảm biến lưu lượng - Thay thế acquy (điện áp 12V, dung lượng 7.2 Ah) - Linh kiện phải tương thích với máy thở, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Máy | 01 |
| 3 | Máy thở Seri: N12360520525 Model: e-360S Xuất xứ: Newport – Mỹ | Sửa chữa máy thở bao gồm: - Sửa chữa bộ trộn khí - Sửa chữa mainboard - Sửa chữa van PEEP - Thay thế cảm biến lưu lượng - Thay thế acquy (điện áp 12V, dung lượng 7.2 Ah) - Linh kiện phải tương thích với máy thở, hàng mới 100% và năm sản xuất 2024 trở về sau | Máy | 01 |