| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC 01 DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THANG MÁY MITSUBISHI CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 4 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thang máy Mitsubishi NexWay- S- AW-1350kg-CO-60MPM-7S/O Số điểm dừng: 07 stops | - Tình trạng của thang máy: Khi hoạt động thang lên xuống có tiếng ồn, rung lắc nhẹ không ổn định. - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng thang, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá. | Thang | 08 |  |
| 2 | Thang máy Mitsubishi NEXIEZ –MR-750kg-2S-60MPM-3S/O Số điểm dừng: 03 stops |  | Thang | 02 |  |
| 3 | Thang máy Mitsubishi NEXIEZ-MR-750kg-2S-60MPM-2S/O Số điểm dừng: 02 stops |  | Thang | 02 |  |

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá cho dịch vụ sửa chữa:

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Nội dung dịch vụ | Bảo hành | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8)= (6)*(7) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian thực hiện: … ngày, Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng ...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)