| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC 01 DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ NHÀ KHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 5 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng | Số lần bảo trì |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy nén khí | Bảo trì | Cái | 08 | 4 lần/12 tháng, 3 tháng/lần |
| 2 | Máy hút trung tâm | Bảo trì | Cái | 08 | 4 lần/12 tháng, 3 tháng/lần |
| 3 | Bồn oxy lỏng | Bảo trì | Cái | 03 | 4 lần/12 tháng, 3 tháng/lần |