|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** | | | | |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MOTOR QUẠT CHO DÀN NÓNG CỦA**  **ÁP LỰC DƯƠNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | | | | | |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Nội dung dịch vụ** | | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Motor điện 3 pha (motor quạt cho dàn nóng) | - Chi phí quấn lại motor quạt cho dàn nóng của áp lực dương  - Thông số kỹ thuật của motor:  + Điện áp đầu vào từ 380v - 415v  + Dòng điện: 6A | | Cái | 03 | Model: YDK 625  Xuất xứ: Air-Tech/ Malaysia |