| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY SỐC TIM PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 5 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa máy sốc tim Seri: 4156 Model: TEC-5521K Xuất xứ: Nihon kohden – Nhật | - Sửa chữa tay nắm sốc tim cho máy sốc tim: 1 bộ - Thay thế cáp ECG: 1 cái (Tương thích với máy sốc tim) - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Máy | 01 |