| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM NÚT BẤM PHÁT TIA VÀ NÚT BẤM ĐIỀU KHIỂN CHO MÁY X-QUANG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 5 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục thiết bị | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nút bấm phát tia | - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với Máy X-Quang cao tần >= 500mA (Model: Eva HF 525 của hãng Gemss medical systems Co., Ltd | Cái | 01 |
| 2 | Nút bấm điều khiển | - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau - Tương thích với Máy X-Quang cao tần >= 500mA (Model: Eva HF 525 của hãng Gemss medical systems Co., Ltd | Cái | 01 |