|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** | | | | |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO NỒI HẤP TIỆT TRÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | | | | | |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Van khí chịu nhiệt | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương  - Kích thước: phi 21  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | | Cái | 11 |  |
| 2 | Van điện từ chịu nhiệt | - Chất liệu: Đồng hoặc tương đương  - Kích thước: phi 21  - Điện 1 pha: 220V  - Khả năng chịu nhiệt 200-250 ℃  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | | Cái | 6 |  |