|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO NỒI HẤP TIỆT TRÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Van khí chịu nhiệt | - Chất liệu: Inox hoặc tương đương- Kích thước: phi 21- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 11 |  |
| 2 | Van điện từ chịu nhiệt | - Chất liệu: Đồng hoặc tương đương- Kích thước: phi 21- Điện 1 pha: 220V- Khả năng chịu nhiệt 200-250 ℃- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 6 |  |