|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Card xử lý ảnh | - Dung lượng: 512Mb  - Tương thích với máy siêu âm (Model: Sonix Touch của hãng Ultrasonix)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 2 | Ổ cứng | - Dung lượng: 500Gb  - Size: 2.5 inch  - Điện 1 pha: 220V  - Có cài sẵn phần mềm ứng dụng siêu âm  -Tương thích với máy siêu âm (Model: Clearvue 350 của hãng Philips Medizin Systeme Boblingen GmBH)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 3 | Ổ đĩa raid | - Dung lượng: 300Gb  - Size: 2.5 inch  - Tương thích với máy CT 64 lát (Model: Optima 660 của hãng GE)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |  |
| 4 | Màn hình | - Màn hình chuẩn hình ảnh y tế  - Độ phân giải: ≥1 megapixel  - Tỉ lệ khung hình: 5:4 pxi  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |