|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC MUA SẮM LINH KIỆN THAY THẾ CHO CÁC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Card xử lý ảnh | - Dung lượng: 512Mb- Tương thích với máy siêu âm (Model: Sonix Touch của hãng Ultrasonix)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 2 | Ổ cứng | - Dung lượng: 500Gb- Size: 2.5 inch- Điện 1 pha: 220V- Có cài sẵn phần mềm ứng dụng siêu âm-Tương thích với máy siêu âm (Model: Clearvue 350 của hãng Philips Medizin Systeme Boblingen GmBH)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |  |
| 3 | Ổ đĩa raid | - Dung lượng: 300Gb- Size: 2.5 inch- Tương thích với máy CT 64 lát (Model: Optima 660 của hãng GE)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 05 |  |
| 4 | Màn hình | - Màn hình chuẩn hình ảnh y tế- Độ phân giải: ≥1 megapixel- Tỉ lệ khung hình: 5:4 pxi- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 02 |  |