|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ NINH THUẬN  |  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
|  **BỆNH VIỆN TỈNH** |  **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC MUA SẮM MÁY CHÂM XÀ PHÒNG TỰ ĐỘNG VÀ MÁY PHUN CỒN TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy châm xà phòng tự động | - Chất liệu: Nhựa- Loại: treo tường- Dung tích: 550-600ml-Dung dịch ra 1 lần 1 ml- Nguồn DC 6V- Khoảng cách cảm ứng: 0-10cm - Tự động xịt nước rửa tay cảm ứng- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 08 |  |
| 2 | Máy phun cồn tự động | - Loại: treo tường- Cảm ứng tự động- Công suất định mức: 15-20W- Dung tích: 900-1000ml- Khối lượng phun: 0.8-1.5cc- Khoảng cách cảm ứng: 6-12cm - Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 08 |  |