|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SỞ Y TẾ NINH THUẬN | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** | | | |
| **BỆNH VIỆN TỈNH** | | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** | | | | |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM MÁY CHÂM XÀ PHÒNG TỰ ĐỘNG VÀ MÁY PHUN CỒN TỰ ĐỘNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVT ngày tháng năm 2025) | | | | | | |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Máy châm xà phòng tự động | - Chất liệu: Nhựa  - Loại: treo tường  - Dung tích: 550-600ml  -Dung dịch ra 1 lần 1 ml  - Nguồn DC 6V  - Khoảng cách cảm ứng: 0-10cm  - Tự động xịt nước rửa tay cảm ứng  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | | Cái | 08 |  |
| 2 | Máy phun cồn tự động | - Loại: treo tường  - Cảm ứng tự động  - Công suất định mức: 15-20W  - Dung tích: 900-1000ml  - Khối lượng phun: 0.8-1.5cc  - Khoảng cách cảm ứng: 6-12cm  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | | Cái | 08 |  |