| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC I DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY THỞ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 6 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa máy thở Seri: EVL70923 Model: eVolution 3e Xuất xứ: eVent Medical – Mỹ | - Tình trạng: Máy đang sử dụng bị mất nguồn đột ngột, khi sử dụng báo lỗi lưu lượng ngõ ra - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa máy thở Seri: EVL70935 Model: eVolution 3e Xuất xứ: eVent Medical – Mỹ | - Tình trạng: Màn hình máy bị nhiễu, không điều khiển được, báo lỗi thông số lưu lượng - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Máy | 01 |