



	SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN
	Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

	
PHỤ LỤC 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 
SẢN KHOA PHILIPS PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH
(Đính kèm Thư yêu cầu số             /TYC-BVNT  ngày            tháng 7 năm 2026)





	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips 
Seri: DE53030565
Model: Avalon FM 20
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Tình trạng: Máy không in được, hoạt động có tiếng ồn
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips 
Seri: DE53030556
Model: Avalon FM 20
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Tình trạng: Máy không in được
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	3
	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips 
Seri: DE45739701
Model: Avalon FM 20
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Tình trạng: Máy không in được, hoạt động có tiếng ồn
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	4
	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips 
Seri: DE45739678
Model: Avalon FM 20
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Tình trạng: Máy không in được
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01

	5
	Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân sản khoa Philips 
Seri: DE45739703
Model: Avalon FM 20
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Tình trạng: Máy không in được
- Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng máy, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá
	Máy
	01
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1  Sửa chữa  máy monitor theo dõi  bệnh nhân sản khoa Philips     Seri:  DE53030565   Model:  Avalon FM 20   Xuất xứ:  Philips  –   Đức  -   Tình trạng:  Máy không in  được, hoạt động có tiếng ồn   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra  tình trạng máy, đưa ra phương  án sửa chữa và báo giá  Máy  01  

2  Sửa chữa  máy monitor theo dõi  bệnh nhân sản khoa Philips     Seri:  DE53030556   Model:  Avalon FM 20   Xuất xứ:  Philips  –   Đức  -   Tình trạng:  Máy không in  được   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra  tình trạng máy, đưa ra phương  án sửa chữa và báo giá  Máy  01  

3  Sửa chữa  máy monitor theo dõi  bệnh nhân sản khoa Philips     Seri:  DE45739701   Model:  Avalon FM 20   Xuất xứ:  Philips  –   Đức  -   Tình trạng:  Máy không in  được, hoạt động có tiếng ồn   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra  tình trạng máy, đưa ra phương  án sửa chữa và báo giá  Máy  01  

4  Sửa chữa  máy monitor theo dõi  bệnh nhân sản khoa Philips     Seri:  DE45739678   Model:  Avalon FM 20   Xuất xứ:  Philips  –   Đức  -   Tình trạng:  Máy không in  được   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra  tình trạng máy, đưa ra phương  án sửa chữa và báo giá  Máy  01  

5  Sửa chữa  máy monitor theo dõi  bệnh nhân sản khoa Philips     Seri:  DE45739703   Model:  Avalon FM 20   Xuất xứ:  Philips  –   Đức  -   Tình trạng:  Máy không in  được   -   Mời nhà thầu vào kiểm tra  tình trạng máy, đưa ra phương  án sửa chữa và báo giá  Máy  01  
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