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	STT
	Danh mục 
hàng hóa
	Thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Đồng hồ CO2
	- Dùng cho khí CO2
- Áp lực khí vào max 6 Kgf/cm2
- Áp suất làm việc Max 0.2 - 4.0 Kgf/cm2
- Lưu lượng khí 1 - 25NL/min
- Nguồn điện 220V
- Hàng mới 100%
- Năm sản xuất: 2024 trở về sau
	Cái
	01








   

 

 

STT  Danh m ụ c    hàng hóa  Thông s ố   k ỹ   thu ậ t  ĐVT  S ố   lư ợ ng  

1  Đồng hồ CO 2  -   Dùng cho khí CO 2   -   Áp lực khí vào max  6 Kgf/cm 2   -   Áp suất làm việc  Ma x  0.2  -   4.0 Kgf/cm 2   -   Lưu lượng khí  1  -   25NL/min   -   Nguồn điện 220V   -   Hàng mới 100%   -   Năm sản xuất: 2024 trở về sau  Cái  01  

SỞ Y TẾ  TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BỆNH VIỆN  ĐA KHOA NINH THUẬN  Độc lập -   Tự do -   Hạnh phúc  

  PHỤ LỤC      DANH MỤC  MUA SẮM  ĐỒNG HỒ CO 2   PHỤC VỤ    CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH    (Đính kèm Thư yêu cầu  số                /TYC - B VNT    ngày               tháng   7   năm  202 6 )      

