## PL1
PHỤ LỤC 01
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ TRỌN GÓI HỆ THỐNG CHỤP MẠCH SỐ HÓA XÓA NỀN (DSA)
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 1816/TYC-BVNT ngày 13/5/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) | Thực hiện bảo trì trọn gói Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Chi tiết máy: Model Allura Xper FD20, hãng Philips (Thời gian sử dụng từ năm 2016) Tần suất thực hiện: 04 lần/năm, định kỳ 03 tháng/lần Đề nghị cung cấp báo giá theo các phương án thời gian bảo trì: 01 năm, 02 năm và 03 năm | Hệ thống | 1

## PL1 (2)
PHỤ LỤC
SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC DỊCH VỤ BẢO TRÌ BAO GỒM THAY THẾ LINH KIỆN/ PHỤ KIỆN CHO HỆ THỐNG MÁY X-QUANG C-ARM
(Đính kèm Thư yêu cầu số: 2994/TYC-BVNT ngày 29/7/2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận)
Stt | Danh mục | Yêu cầu kỹ thuật | Đvt | Số lượng
1 | Hệ thống máy X-quang C-Arm (Model Brivo OEC 785, hãng GE Healthcare) | 1. Kiểm tra và thay thế linh kiện/phụ kiện hỏng (nếu có) để đưa máy phục hồi trạng thái hoạt động và bắt đầu kích hoạt gói bảo trì - Kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy theo quy trình tiêu chuẩn của hãng GE: ≥ 02 lần/12 tháng (06 tháng/lần) Đề nghị cung cấp báo giá theo các phương án thời gian bảo trì: 01 năm, 02 năm và 03 năm • Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 8:00 đến 17:00 các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ làm việc • Nhân sự và công cụ thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng định kỳ: Kỹ sư được đào tạo chính hãng sản xuất GE thực hiện và theo tiêu chuẩn hãng sản xuất GE - Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình tiêu chuẩn của hãng GE 2. Xử lý sự cố khẩn cấp: Xử lý sự cố khẩn cấp qua điện thoại: • Không giới hạn số lần Xử lý và khắc phục sự cố tại nơi sử dụng máy: • Không giới hạn số lần 3. Thay thế tất cả các linh kiện/phụ kiện cho hệ thống máy chính trong phạm vi bảo trì khi xảy ra sự cố cần thay thế để khắc phục, đảm bảo máy hoạt động ổn định và liên tục, không giới hạn số lượng và không phát sinh chi phí của hợp đồng - Cam kết các linh kiện/phụ kiện được thay mới 100% có chứng từ nhập khẩu. - Cam kết các linh kiện/phụ kiện sau khi thay thế được bảo hành theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất kèm xác nhận từ nhà sản xuất - Cam kết tất cả hoạt động bảo trì được lưu lại và cập nhật cho bệnh viện cho đến khi hoàn tất và được báo cáo chi tiết - Cam kết đảm bảo hệ thống sau bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn - Cam kết theo dõi điều kiện hoạt động thiết bị (nhiệt độ, độ ẩm) và cảnh báo cho bệnh viện biết nếu có bất thường vượt ngoài điều kiện của hãng khuyến nghị - Cam kết thực hiện theo quy trình công việc sau: • Đánh giá tình trạng máy trước bảo trì về tình trạng hoạt động của hệ thống và ghi nhận lại bằng biên bản có chữ ký của 2 bên • Đánh giá tình trạng hệ thống sau bảo trì, các vấn đề đã sửa chữa và thay thế phụ kiện/linh kiện. Có biên bản ghi nhận cụ thể và có chữ ký của hai bên - Cam kết tổng thời gian hoạt động của hệ thống trong thời gian thực hiện dịch vụ bảo trì đạt tối thiểu 95% (không bao gồm thời gian hệ thống ngừng để thực hiện bảo trì/bảo dưỡng định kỳ; các ngày thứ Bảy, Chủ nhật; các ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước Việt Nam và các trường hợp khác theo quy định của nhà sản xuất (nếu có)). • Trường hợp tổng thời gian hoạt động không đạt 95% thì sẽ bù và cộng thêm 02 ngày cho mỗi ngày dừng vượt quá thời gian cam kết. | Hệ thống | 1