| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA NỒI HẤP TIỆT TRÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC TIỆT TRÙNG DỤNG CỤ Y TẾ (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 8 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng Seri: 103612-02 Model: AS-601 Xuất xứ: Afa – Đài Loan | - Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Cái | 01 |
| 2 | Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng Seri: 131111015-001 Model: SA-600ABW-J-A000 Xuất xứ: Autoclave – Đài Loan | - Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Cái | 01 |
| 3 | Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng Seri: 050321002-001 Model: SA-600A-J-A000 Xuất xứ: Autoclave – Đài Loan | - Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Cái | 01 |
| 4 | Sửa chữa nồi hấp tiệt trùng Seri: 014021 Model: HL-360 Xuất xứ: Huxley autoclave – Đài Loan | - Tình trạng: Nồi hấp không giữ được áp suất cao - Mời nhà thầu vào kiểm tra tình trạng, đưa ra phương án sửa chữa và báo giá | Cái | 01 |