| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC MUA SẮM ĐỒNG HỒ CO2 PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 8 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ CO2 | - Dùng cho khí CO2 - Áp lực khí vào max 6 Kgf/cm2 - Áp suất làm việc Max 0.2 - 4.0 Kgf/cm2 - Lưu lượng khí 1 - 25NL/min - Nguồn điện 220V - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 01 |