| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC 01 DANH MỤC MUA SẮM MÀN HÌNH Y TẾ CHO HỆ THỐNG NỘI SOI ỐNG CỨNG OLYMPUS VÀ MÁY SẮC THUỐC ĐÔNG Y PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 8 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục hàng hóa | Thông số kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1: Mua sắm màn hình y tế cho hệ thống nội soi ống cứng Olympus |  |  |  |  |
| 1 | Màn hình y tế | - Màn hình 21.5 inch TFT LCD (LED) - Cảm ứng: điện dung - Tương thích với hệ thống nội soi ống cứng Olympus (Model: OTV-S190, hãng Olympus) - Bảo hành: ≥ 12 tháng. - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | Cái | 01 |
| Nhóm 2: Mua sắm máy sắc thuốc đông y |  |  |  |  |
| 1 | Máy sắc thuốc đông y | - Chất liệu: Inox 304 không hút từ - Dung tích: 1.5 lít – 1.8 lít - Số lượng ấm sắc: 24 ấm - Có 4 bánh xe để di chuyển thuận tiện - Điện áp: 220V/50Hz - Có hệ thống cảnh báo sự cố khi hết nước và sự cố về điện - Cài đặt được nhiệt độ và thời gian sắc thuốc - Bảo hành: ≥ 12 tháng. - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2025 trở về sau | Cái | 02 |

BIỂU MẪU 01

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………....

Điện thoại liên hệ: ………………………………………….

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa

Theo Thư yêu cầu số        /TYC-BVNT ngày        tháng      năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

- Báo giá danh mục trang thiết bị y tế:

| STT | Danh mục thiết bị y tế | Thông số kỹ thuật | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Bảo hành | Hãng sản xuất | Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |  | (4) | (6) |  | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(9)* (10) |
| 1 | Hàng hóa A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hàng hóa B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan.

- Thời gian giao hàng: ……..., kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

- Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……………., Ngày … tháng …. năm 2026

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)

BIỂU MẪU 01.1

MẪU ĐÍNH KÈM TÀI LIỆU THÔNG SỐ KỸ THUẬT HÀNG HÓA CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Trên cơ sở yêu cầu cung cấp các tài liệu đính kèm báo giá của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chúng tôi.... [ ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] cung cấp như sau:

| Stt | Stt theo thư yêu cầu chào giá | Danh mục thiết bị y tế | Mã sản phẩm | Phân loại TBYT | Hồ sơ công bố tiêu chuẩn (Loại A, B) | Số lưu hành, số đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu (Loại C, D) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

…., ngày.... tháng.... năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))