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	Stt
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	Đvt
	Số lượng

	1
	Máy thở
	Chi tiết máy: Model eVolution 3e, hãng eVent Medical, Ltd/ Mỹ 
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	9

	2
	Máy thở
	Chi tiết máy: Model Puritan Bennett 840, hãng Covidien/ Ireland 
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	6

	3
	Máy thở
	Chi tiết máy: Model Babylog VN600, hãng Dragerwerk AG & Co. KGaA/ Đức
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	1

	4
	Máy thở
	Chi tiết máy: Model Savina 300, hãng Draeger/ Đức 
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	4

	5
	Máy gây mê
	Chi tiết máy: Model Perseus A500, hãng Draeger/ Đức 
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	1

	6
	Máy gây mê
	Chi tiết máy: Model Carestation 650 A1, hãng GE/ Mỹ 
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	1

	7
	Máy gây mê
	Chi tiết máy: Model Fabius Plus, hãng Draeger/ Đức 
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn 
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	2

	8
	Máy siêu âm
	Chi tiết máy: Model Logiq P6, hãng GE Healthcare/ Hàn Quốc
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	2

	9
	Máy siêu âm
	Chi tiết máy: Model Logiq P7, hãng GE Healthcare/ Hàn Quốc
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	1

	10
	Máy siêu âm
	Chi tiết máy: Model Logiq P8, hãng GE Healthcare/ Trung Quốc
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo trì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	1

	11
	Máy siêu âm
	Chi tiết máy: Model Logiq V2, hãng GE Healthcare/ Trung Quốc
Tần suất thực hiện: 3 lần/năm, định kỳ 4 tháng/lần
Nội dung bảo trì: Đề nghị cung cấp nội dung bảo trì chi tiết theo quy trình bảo trì tiêu chuẩn của hãng sản xuất
Cam kết đảm bảo máy sau khi bảo trì hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn
Cam kết thực hiện đầy đủ quy trình bảo trì, bao gồm:
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy trước khi thực hiện bảo trì; ghi nhận kết quả đánh giá bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
- Đánh giá tình trạng hoạt động của máy sau khi hoàn thành bảo atrì, kiểm tra và ghi nhận các nội dung đã thực hiện, các vấn đề đã được xử lý; lập biên bản có chữ ký xác nhận của đại diện hai bên
	Máy
	1



