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	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Phần 1: Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi

	1
	Sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi
Seri: 213.9201/00058312
Model: LTKZ HS 2-5/ Vietnam
Xuất xứ: UFSK-Đức
	- Thay máy nén
- Thay quạt tản nhiệt dàn nóng
- Thay quạt dàn lạnh
- Bơm gas
- Hàn ống bị thủng
- Thay ron tủ và sáp làm kín
- Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật
	Gói
	01

	II
	Phần 2: Dịch vụ sửa chữa máy gây mê kèm thở

	1
	Sửa chữa máy gây mê kèm thở 
Seri: ASED-0193
Model: Fabius Plus
Xuất xứ: Draeger-Đức
	- Thay cảm biến oxy: 01 cái
- Thay bộ kit 3 năm cho máy: 01 cái
- Thay bộ kit 2 năm cho máy: 01 cái
- Thay cáp kết nối cảm biến oxy: 01 cái
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa máy gây mê kèm thở 
Seri: ASED-0202
Model: Fabius Plus
Xuất xứ: Draeger-Đức
	- Thay cảm biến oxy: 01 cái
- Thay bộ kit 3 năm cho máy: 01 cái
- Thay bộ kit 2 năm cho máy: 01 cái
- Thay cáp kết nối cảm biến oxy: 01 cái
	Máy
	01

	III
	Phần 3: Dịch vụ sửa chữa máy thở Elisa

	1
	Sửa chữa máy thở 
Seri: 03211726
Model: Elisa 300
Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức
	- Sửa bộ trộn khí thở
- Thay lọc tuabin
- Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi sửa chữa
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa máy thở 
Seri: 06218584
Model: Elisa 600
Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức
	- Sửa bảng mạch chính
- Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi sửa chữa
	Máy
	01

	3
	Sửa chữa máy thở 
Seri: 03211736
Model: Elisa 300
Xuất xứ: Lowenstein Medical-Đức
	- Sửa bộ trộn khí thở
- Thay lọc tuabin
- Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi sửa chữa
	Máy
	01












       

 

 

STT  Danh mục  dịch vụ  Nội dung dịch vụ  ĐVT  Số  lượng  

I  Phần 1:  Dịch vụ sửa chữa tủ lạnh lưu trữ tử thi  

1  Sửa chữa  tủ lạnh lưu trữ  tử thi   Seri: 213.9201/00058312   Model: LTKZ HS 2 - 5/  Vietnam   Xuất xứ: UFSK - Đức  -   Thay máy nén   -   Thay quạt tản nhiệt dàn nóng   -   Thay quạt dàn lạnh   -   Bơm gas   -   Hàn ống bị thủng   -   Thay ron tủ và sáp làm kín   -   Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật  Gói  01  

II  Phần 2:  Dịch vụ sửa chữa máy gây mê kèm thở  

1  Sửa chữa máy gây mê  kèm thở    Seri: ASED - 0193   Model: Fabius Plus   Xuất xứ: Draeger - Đức  -   Thay cảm biến oxy: 01 cái   -   Thay bộ kit 3 năm cho máy: 01 cái   -   Thay bộ kit 2 năm cho máy: 01 cái   -   Thay cáp kết nối cảm biến oxy: 01  cái  Máy  01  

2  Sửa chữa máy gây mê  kèm thở    Seri: ASED - 0202   Model: Fabius Plus   Xuất xứ: Draeger - Đức  -   Thay cảm biến oxy: 01 cái   -   Thay bộ kit 3 năm cho máy: 01 cái   -   Thay bộ kit 2 năm cho máy: 01 cái   -   Thay cáp kết nối cảm biến oxy: 01  cái  Máy  01  

III  Phần 3:  Dịch vụ sửa chữa máy thở Elisa  

1  Sửa chữa máy thở    Seri: 03211726   Model: Elisa 300   Xuất xứ: Lowenstein  Medical - Đức  -   Sửa bộ trộn khí thở   -   Thay lọc tuabin   -   Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi  sửa chữa  Máy  01  

2  Sửa chữa máy thở    Seri: 06218584   Model: Elisa 600   Xuất xứ: Lowenstein  Medical - Đức  -   Sửa bảng mạch chính   -   Hiệu chuẩn lại các thông số sau khi  sửa chữa  Máy  01  
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