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PHỤ LỤC 
DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN 
PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH   
(Đính kèm Thư yêu cầu số             /TYC-BVNT  ngày            tháng 10 năm 2026)




	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân 
Seri: DE35143882
Model: Intellivue MX450
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Sửa chữa bảng mạch led báo động
- Sửa chữa bảng mạch chính
- Sửa chữa khối màn hình cảm ứng
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân 
Seri: DE35139341
Model: Intellivue MX450
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Sửa chữa bảng mạch chính
	Máy
	01

	3
	Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân 
Seri: DE54804828
Model: Intellivue MX430
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Sửa chữa bảng mạch chính
	Máy
	01

	4
	Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân 
Seri: DE54803974
Model: Intellivue MX430
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Sửa chữa bảng mạch chính
	Máy
	01

	5
	Sửa chữa monitor theo dõi bệnh nhân 
Seri: DE35140721
Model: Intellivue MX450
Xuất xứ: Philips – Đức
	- Sửa chữa bảng mạch led báo động
- Sửa chữa bảng mạch chính
- Sửa chữa khối màn hình cảm ứng
	Máy
	01












       

 

 

STT  Danh mục  dịch vụ  Nội dung dịch vụ  ĐVT  Số  lượng  

1  Sửa chữa monitor theo dõi  bệnh nhân    Seri: DE35143882   Model: Intellivue MX450   Xuất xứ: Philips  –   Đức  -   Sửa chữa bảng mạch led báo động   -   Sửa chữa bảng mạch chính   -   Sửa chữa khối màn hình cảm ứng  Máy  01  

2  Sửa chữa monitor theo dõi  bệnh nhân    Seri: DE35139341   Model: Intellivue MX450   Xuất xứ: Philips  –   Đức  -   Sửa chữa bảng mạch chính  Máy  01  

3  Sửa chữa monitor theo dõi  bệnh nhân    Seri: DE54804828   Model: Intellivue MX430   Xuất xứ: Philips  –   Đức  -   Sửa chữa bảng mạch chính  Máy  01  

4  Sửa chữa monitor theo dõi  bệnh nhân    Seri: DE54803974   Model: Intellivue MX430   Xuất xứ: Philips  –   Đức  -   Sửa chữa bảng mạch chính  Máy  01  

5  Sửa chữa monitor theo dõi  bệnh nhân    Seri: DE35140721   Model: Intellivue MX450   Xuất xứ: Philips  –   Đức  -   Sửa chữa bảng mạch led báo động   -   Sửa chữa bảng mạch chính   -   Sửa chữa khối màn hình cảm ứng  Máy  01  
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