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	STT
	Danh mục dịch vụ
	Nội dung dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Phần 1: Dịch vụ sửa chữa bàn mổ đa năng điện thủy lực 

	1
	Sửa chữa bàn mổ đa năng điện thủy lực 
Seri: M14617-01
Model: FHC 1000S
Xuất xứ: Future Health Concepts, INC/ Mỹ
	- Sửa chữa board nguồn 
- Sữa chữa board điều khiển
- Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật
	Gói
	01

	II
	Phần 2: Dịch vụ sửa chữa máy laser CO2 (dao mổ laser)

	1
	Sửa chữa máy laser CO2 (dao mổ laser)  
Seri: 127 
Model: STL-3000P
Xuất xứ: Stratek Co., Ltd/ Hàn Quốc
	- Sửa chữa board công suất 
- Sữa chữa bóng phát tia
- Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật
	Gói
	01

	III
	Phần 3: Dịch vụ sửa chữa máy giặt sấy đồ vải

	1
	Sửa chữa máy giặt sấy đồ vải
Seri: 1304025422
Model: HCL080
Xuất xứ: Brand Huebsch-Mỹ
	- Thay board mạch chính
- Thay 02 khởi động từ
- Sơn và gia cố khung sườn bằng thanh V inox
- Thay và gia cố tấm khung vỏ ngoài máy giặt bằng tấm inox
- Thay dây đai truyền động 
- Kiểm tra vệ sinh van cấp nước và xả nước
- Kiểm tra hệ thống dây điện
- Kiểm tra ron cửa và các công tắc hành trình 
- Gia cố khung sườn máy giặt:
+ Gõ rỉ sét, sơn lại khung sắt cũ
+ Gia cố thêm thanh V inox
+ Thay vỏ máy bị rỉ sét
+ Vệ sinh máy
	Máy
	01

	2
	Sửa chữa máy giặt sấy đồ vải
Seri: 653658/15
Model: LS-355SME
Xuất xứ: Girbau S.A/ Tây Ban Nha
	- Sửa chữa motor máy giặt:
+ Quấn lại cuộn dây
+ Thay bạc đạn 
+ Thay các bộ phận rỉ sét
+ Thay mới đế và trục tăng giãn dây đai
- Sửa chữa motor sấy máy giặt:
+ Quấn lại cuộn dây
+ Thay bạc đạn 
+ Thay cánh quạt tản nhiệt 
- Gia cố khung sườn cho máy giặt:
+ Gõ rỉ sét, sơn lại khung sắt cũ
+ Gia cố thêm thanh V inox
+ Thay vỏ máy bị rỉ sét
+ Thay dây đai truyền động
+ Vệ sinh máy
	Máy
	01

	3
	Sửa chữa máy giặt sấy đồ vải
Seri: 653657/15
Model: LS-355SME
Xuất xứ: Girbau S.A/ Tây Ban Nha
	- Gia cố khung sườn cho máy giặt:
+ Gõ rỉ sét, sơn lại khung sắt cũ
+ Gia cố thêm thanh V inox
+ Thay vỏ máy bị rỉ sét
+ Thay dây đai truyền động
+ Vệ sinh máy
	Máy
	01











       

 

 

STT  Danh mục  dịch vụ  Nội dung dịch vụ  ĐVT  Số  lượng  

I  Phần 1:  Dịch vụ sửa chữa  bàn mổ đa năng điện thủy lực   

1  Sửa chữa  bàn mổ đa  năng điện thủy lực     Seri:  M14617 - 01   Model:  FHC 1000S   Xuất xứ:  Future Health  Concepts, INC/ Mỹ  -   Sửa chữa board nguồn    -   Sữa chữa board điều khiển   -   Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật  Gói  01  

II  Phần 2:  Dịch vụ sửa chữa  máy laser CO 2   (dao mổ laser)  

1  Sửa chữa  máy laser CO2  (dao mổ laser)       Seri:  127    Model:  STL - 3000P   Xuất xứ:  Stratek Co.,  Ltd/ Hàn Quốc  -   Sửa chữa board công suất    -   Sữa chữa bóng phát tia   -   Vệ sinh, cân chỉnh thông số kỹ thuật  Gói  01  

III  Phần 3:  Dịch vụ sửa chữa  máy giặt sấy đồ vải  

1  Sửa chữa  máy giặt sấy  đồ vải   Seri:  1304025422   Model:  HCL080   Xuất xứ:  Brand  Huebsch - Mỹ  -   Thay board mạch chính   -   Thay 02 khởi động từ   -   Sơn và gia cố khung sườn bằng  thanh V inox   -   Thay và gia cố tấm khung vỏ ngoài  máy giặt bằng tấm inox   -   Thay dây đai truyền động    -   Kiểm tra vệ sinh van cấp nước và xả  nước   -   Kiểm tra hệ thống dây điện   -   Kiểm tra ron cửa và các công tắc  hành trình    -   Gia cố khung sườn máy giặt:   + Gõ rỉ sét, sơn lại khung sắt cũ   + Gia cố thêm thanh V inox  Máy  01  
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