| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc |
| PHỤ LỤC DANH MỤC DỊCH VỤ SỬA CHỮA THIẾT BỊ Y TẾ (ĐỢT 3) PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng 11 năm 2026) |  |

| STT | Danh mục dịch vụ | Nội dung dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phần 1: Dịch vụ sửa chữa bơm tiêm điện và bơm truyền dịch |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa bơm tiêm điện Seri: PM44040E Model: TOP 5300 Xuất xứ: Meditop Corporation/ Malaysia | - Sửa chữa board nhận bơm tiêm | Máy | 01 |
| 2 | Sửa chữa bơm truyền dịch Seri: 18A0403 Model: TOP 2300 Xuất xứ: Meditop Corporation/ Malaysia | - Sửa chữa board nhận cảm biến đếm giọt - Sữa chữa board điều khiển | Máy | 01 |
| 3 | Sửa chữa bơm truyền dịch Seri: 18A0431 Model: TOP 2300 Xuất xứ: Meditop Corporation/ Malaysia | - Sửa chữa board nhận cảm biến đếm giọt - Sữa chữa board điều khiển | Máy | 01 |
| II | Phần 2: Dịch vụ sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số |  |  |  |
| 1 | Sửa chữa máy monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Seri: 04175 Model: PVM-2701K Xuất xứ: Nihon Kohden-Nhật | - Sửa chữa bộ nguồn - Sửa chữa main board | Máy | 01 |