| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TYC-BVNT | Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025 |

YÊU CẦU CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho danh mục Mua sắm vật tư và dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá

1. Đơn vị yêu cầu chào giá: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P.Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trinh, Phòng VTTBYT, SĐT: 0973.737.122.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Bản gốc nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Đường Nguyễn Văn Cừ, P.Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành yêu cầu chào giá đến trước 16 giờ 00  phút ngày 18 tháng 08 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 18 tháng 08 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chào giá: Mua sắm vật tư và dụng cụ y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (phụ lục 01).

2. Yêu cầu hồ sơ nhà thầu tham dự đính kèm các tài liệu sau:

- Thư chào giá hoặc bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu tại phụ lục 02

- 	Đối với hàng hóa thuộc TTBYT: Cung cấp thêm Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế (đối với loại B,C,D); số lưu hành/ số đăng ký lưu hành/ giấy chứng nhận đăng ký lưu hành/ giấy phép nhập khẩu/ hồ sơ công bố tiêu chuẩn loại A, B (nếu có); Phân loại TBYT,…

- Nhà thầu cung cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) hoặc giấy chứng nhận lưu hành (MA) các nước cho các nhóm danh mục tại phụ lục 01 (nếu có).

- Catalogue của nhà sản xuất và kèm theo bản dịch sang tiếng việt của hàng hoá (đính kèm file trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: https://muasamcong.mpi.gov.vn hoặc https://chaogiattbyt.moh.gov.vn hoặc vtyt.bvninhthuan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp).

3. Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư – Phòng VTTBYT, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

4. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 03 ngày, kể từ ngày Bệnh viện đặt hàng.

5. Dự kiến thanh toán tiền hàng: Trong vòng 03 tháng kể từ khi nghiệm thu hàng hoá.

6. Các thông tin khác:

- Số lượng báo giá: 02 bản.

- Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác (nếu có).

- Hạn dùng của hàng hoá: đề nghị Quý Công ty cung cấp hạn dùng tính từ ngày Bệnh viện nhận được hàng.

- Thư yêu cầu này được đăng tải trên các trang thông tin điện tử:  benhvienninhthuan.vn; muasamcong.mpi.gov.vn; chaogiattbyt.moh.gov.vn.

- Ngoài phong bì, Quý công ty ghi rõ thông tin: Tên đơn vị tham gia báo giá; Tên danh mục báo giá; Người nhận: Trinh, Phòng VTTBYT, SĐT: 0973.737.122, Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty./.

Nơi nhận:	GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Lưu: VT, VTTBYT9

LÊ HUY THẠCH

| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN; # CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. |  |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC MUA SẮM VẬT TƯ VÀ DỤNG CỤ Y TẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

(Đính kèm Yêu cầu chào giá số              /TYC-BVNT  ngày       tháng        năm  2025)

| STT | Tên hàng hóa | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Xuất xứ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhóm 1: Vật tư và dụng cụ y tế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nhiệt kế thủy ngân | CRW-23 | Dùng cho các vị trí miệng, nách và hậu môn. Sản phẩm có vạch chia độ rõ nét giúp người dùng dễ quan sát và đọc được nhiệt độ. | Jiangsu Yuyue Medical Instruments Co., Ltd/ Trung Quốc | Cái | 350 |
| 2 | Bóp bóng giúp thở | GT012-300C | Nhựa PVC. Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. Có van hạn chế áp suất. Sử dụng cho người lớn. Bộ gồm: bóp bóng và mặt nạ người lớn. | Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd/ Trung Quốc | Cái | 35 |
| 3 | Nẹp Iseline | Ortho-039 | Dài 50cm, rộng 1.5cm Vật liệu: Hộp kim nhôm, mút xốp | Công Ty TNHH Thương Mại Thiết Bị Y Tế Thành Khoa/ Việt Nam | Cây | 100 |
| 4 | Lưu lượng kế oxy | DF-O-6015 (LYXAC) | Áp suất đầu vào: 15Mpa Áp suất đầu ra: 0.2-0.3Mpa Bao gồm: 1 lưu lượng kế, 1 bình tạo ẩm | Suzhou Baw Medtech Ltd/ Trung Quốc | Cái | 25 |
| 5 | Bóng đèn vàng da |  | Chiều dài 0.6m Kết hợp với máy dùng để điều trị vàng da | Ningbo David Medical Device Co.,Ltd/ Trung Quốc | Cái | 100 |
| 6 | Bóng đèn vàng da chữ U lớn |  | Bóng đèn chiếu vàng da sơ sinh, hình chữ U Công suất: 17.5W Đường kính 18mm Chiều dài 220.6mm Dạng chữ U, đui cắm bốn chân 2G11 Ánh sáng Xanh - BLUE | Philips/ Ba lan | Cái | 60 |
| 7 | Bóng đèn vàng da chữ U nhỏ |  | Bóng đèn chiếu vàng da sơ sinh, hình chữ U Công suất: 8.6W Đường kính 13mm Chiều dài 167.5mm Dạng chữ U, đui cắm G23 Ánh sáng Xanh - BLUE | Philips/ Ba lan | Cái | 30 |
| 8 | Đè lưỡi gỗ |  | Được làm từ gỗ tự nhiên. Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm, | Công ty TNHH Lạc Việt/ Việt Nam | Cái | 50000 |
| 9 | Miếng dán điện cực tim | T716 | Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. | Bio Protech Yantai INC/ Trung Quốc | Cái | 20000 |
| 10 | Giấy lau siêu âm |  | Giấy lót dùng trong y tế, kích thước: các cỡ. | Công ty CP giấy Linh Xuân/ Việt Nam | Kg | 1000 |
| 11 | Lưỡi dao mổ | Surgical Blade | Lưỡi dao mổ được làm bằng thép carbon không rỉ, bao gồm các size: 10 – 20 | Huaian Helen/ Trung Quốc | Cái | 7500 |
| 12 | Dụng cụ mở đường thở | GT016-100 | Được làm từ Polyethylene không độc hại. Giúp duy trì đường thở không bị cản trở trong quá trình gây mê. Các số từ 0 - 4 | Greetmed/ Trung Quốc | Cái | 2500 |
| 13 | Túi nước tiểu có dây | TNT | Thể tích 2000ml, vạch chia dung tích mỗi 100ml. Được làm bằng nhựa y tế PVC, có quai treo đục lỗ. Đảm bảo kín không bị rò rỉ. Van xả phía dưới chữ T, van không chảy ngược và có van kéo đẩy. Được tiệt trùng bằng khí EO | Công ty CP Nhựa Y tế Việt Nam/ Việt Nam | Cái | 5000 |
| 14 | Điện cực cao su | 11151 | Kích thước: 60 x 50mm Tương thích với máy kích thích điện trị liệu model: ES-521; ES522. | ITO Co., Ltd/ Nhật Bản | Cái | 70 |
| 15 | Bàn MAYO |  | Khay inox (Dài * Rộng *Cao): 35x50x2.0cm Chiều cao 700 – 1100mm, dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Khung đỡ khay inox Ø19.1, dày 1.0mm Trục đỡ và chân inox Ø25.4, dày 1.0mm 4 bánh xe, có 2 bánh có khóa Ø50mm Vật liệu: Inox 304 Bảo hành: 12 tháng | Công Ty TNHH TMDV Meditech/ Việt Nam | Cái | 1 |
| 16 | Đèn hồng ngoại |  | Đèn hồng ngoại gồm: 01 thân đèn chân gang và 01 bóng đèn hồng ngoại Chân đế bằng gang. Thân bằng hợp kim nhôm. Dây nguồn dài 3m. Điện áp đầu vào: 220V. Công suất bóng đèn: 220W. Đuôi đèn E27 sử dụng cho nhiều loại bóng đèn. Chiều cao đèn thay đổi từ 1m đến 1.7m. | Công ty TNHH SX TMDV Thành Nhân TNE/ Việt Nam | Cái | 5 |
| 17 | Khay tiêm thuốc INOX |  | Inox 201 Kích thước: 22 x 17 x 3cm. | Công Ty TNHH TMDV Meditech/ Việt Nam | Cái | 31 |
| 18 | Cán dao |  | Cán dao số 3 (dùng cho lưỡi số 10,11,12 và 15) Chất liệu: Thép không gỉ | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 5 |
| 19 | Kéo MAYO |  | Kéo Mayo cong 18cm Vật liệu: Thép không gỉ | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/ Pakistan | Cái | 30 |
| 20 | Kéo MAYO |  | Kéo Mayo thẳng 16cm Vật liệu: Thép không gỉ | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/ Pakistan | Cái | 2 |
| 21 | Kềm cắt chỉ thép |  | Kìm cắt chỉ thép khóa cộng lực, 22cm (cán vàng) Vật liệu: Thép không gỉ | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/ Pakistan | Cái | 2 |
| 22 | Kềm rút chỉ thép |  | Kìm rút đinh phẫu thuật 19.5cm Vật liệu: Thép không gỉ | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/ Pakistan | Cái | 2 |
| 23 | Banh mở vết mổ tự động |  | Banh phẫu thuật Weitlaner-Loktite 2x3T nhọn 35mm, 10.5cm Vật liệu: Thép không gỉ | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/ Pakistan | Cái | 2 |
| 24 | Banh phẫu thuật Farabeuf |  | Bộ 2 banh phẫu thuật Farabeuf 12cm Vật liệu: Thép không gỉ | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/ Pakistan | Cái | 2 |
| 25 | Gu gặm xương |  | Gu gặm xương phẫu thuật Hartmann 18.5cm Vật liệu: Thép không gỉ | Hilbro Instruments (Pvt) Ltd/ Pakistan | Cái | 2 |
| 26 | Kẹp mang kim |  | Dài 20cm Vật liệu: Thép không gỉ | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 5 |
| 27 | Kẹp mang kim |  | Dài 18cm Vật liệu: Thép không gỉ | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 80 |
| 28 | Kẹp Kelly |  | Dài 16cm Loại thẳng và cong. Vật liệu: Thép không gỉ | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 355 |
| 29 | Kẹp Kelly |  | Dài 14cm, thẳng Vật liệu: Thép không gỉ | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 30 |
| 30 | Kẹp Kelly |  | Dài 12cm, cong Vật liệu: Thép không gỉ | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 30 |
| 31 | Kềm phẫu tích |  | Dài 16cm Vật liệu: Thép không gỉ Loại có mấu và không mấu | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 85 |
| 32 | Kẹp đầu vợt |  | Pen tim thẳng, dài 25cm Vật liệu: Thép không gỉ | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 352 |
| 33 | Hộp Inox đựng dụng cụ y tế |  | Inox 201 Kích thước: 23cmx11cmx5cm. Hộp có nắp. | Công Ty TNHH TMDV Meditech/ Việt Nam | Cái | 2 |
| 34 | Kéo cắt chỉ |  | Vật liệu: Thép không gỉ 2 đầu thẳng Chiều dài: 10cm | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 30 |
| 35 | Kéo cắt chỉ |  | Vật liệu: Thép không gỉ 2 đầu cong Chiều dài: 10cm | Electro Bismed Instruments/ Pakistan | Cái | 30 |
| Nhóm 2: Trang thiết bị y tế dùng cho kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hộp chữ nhật Inox | HH-02 | Inox 304 Kích thước: 20cm x 40cm x10cm. Hộp có nắp. | Công Ty TNHH TMDV Meditech/ Việt Nam | Cái | 2 |
| 2 | Máy ly tâm Dlab 12 ống | PLC-05 | Kích thước: 26 x 26 x 26.5cm. Rotor: có góc cố định để thu thập chéo cặn trong cốc. Số ống và dung tích tối đa: 12 ống x 15ml Bộ đếm giờ (cơ khí): 60 phút Phạm vi tốc độ: 1000 vòng/phút đến 4000 vòng/phút. Hệ thống ngắt an toàn: ngắt + nắp khóa. | Gemmy Industrial Corporation/ Đài Loan | Cái | 1 |
| 3 | Đèn cực tím bóng 1,2m | ĐCT | Thân đèn được làm bằng Inox không gỉ. Chân đèn có độ cao 1.5m, cổ ngỗng, được làm bằng sắt sơn tĩnh điện Đèn cực tím TNE với bóng đèn tuýp UVC 30w- 40w Bước sóng <300nm Điện thế: 220V, 1w cho 1(m3) thể tích phòng Đã bao gồm bóng đèn. | Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thành Nhân TNE/ Việt Nam | Cái | 2 |
| 4 | Bộ kit làm PRP | MA-1 | Bộ gồm: 01 PRP Activator 03 Ống lấy máu chân không Sodium citrate 01 kim bướm lấy máu, 01 ống nhựa an toàn gắn với kim cánh bướm 04 xy-lanh 10ml 02 alcohol pad và 01 băng vết thương. 01 micro-canula dài 10cm. 01 đầu nối vô trùng (connector). 01 màng lọc vô trùng (filter). | Goodmorning Bio Co.,Ltd/ Hàn Quốc | Bộ | 100 |
| Nhóm 3: Dụng cụ dùng cho phẫu thuật thủy tinh thể |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kẹp không mấu | S5-1670 | Đầu thẳng Tổng chiều dài 103mm Chất liệu: Thép không gỉ | Stephens Instruments/ Mỹ | Cái | 1 |
| 2 | Kẹp không mấu | S5-1675 | Đầu cong Tổng chiều dài 103mm Chất liệu: Thép không gỉ | Stephens Instruments/ Mỹ | Cái | 1 |
| 3 | Panh xé bao Cán dẹt | S5-1603 | Chiều dài 105 mm Tay cầm thẳng Chất liệu: Thép không gỉ | Stephens Instruments/ Mỹ | Cái | 1 |
| 4 | Kéo phẫu thuật | S7-1325 | Tổng chiều dài 115 mm Chất liệu: Thép không gỉ | Stephens Instruments/ Mỹ | Cái | 1 |
| 5 | Chóp phaco | S4-1550 | Kiểu ngang Tổng chiều dài 112mm Chất liệu: Thép không gỉ | Stephens Instruments/ Mỹ | Cái | 1 |
| 6 | Chóp phaco | S4-1556 | Đầu chếch Tổng chiều dài 113 mm Chất liệu: Thép không gỉ | Stephens Instruments/ Mỹ | Cái | 1 |
| Nhóm 4: Vật tư cho khoa giải phẫu bệnh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phin lọc | 6006 | Phin lọc dùng cho mặt nạ phòng độc 3M. Có tác dụng bảo vệ người mang khỏi hỗn hợp hơi hữu cơ, vô cơ, amoniac, methylamine, formaldehyde. | 3M/ Hàn Quốc | Đôi | 20 |
| Nhóm 5: Vật tư dùng cho máy thở |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bộ dây máy thở cao tần | AMB-12225059 | Dây máy thở cao tần dài 160cm. Loại dây gợn sóng, có tiệt trùng, sử dụng một lần dùng cho người lớn. Gồm 5 đoạn dây gợn sóng làm từ PE, dài 80cm, 2 bẫy nước, 1 đầu nối chữ Y, 1 đầu nối chữ L, 1 co nối thẳng 22mmM/15mmF. | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Bộ | 300 |
| 2 | Ống nối dây máy thở cao tần | AMB-11131501 | Chiều dài 15cm, loại đa hướng, dùng một lần. Tích hợp hai cổng nội soi và hút dịch. Thiết kế chuyên biệt không rò rỉ, dễ dàng xoay cổng quay | Công ty cổ phần nhà máy TTBYT USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 600 |
| 3 | Bộ dây thở dùng 1 lần cho máy HFNC | EM05-201-2 | Bộ dây thở người lớn dùng 1 lần có điện trở nhiệt luồn trong kèm bình làm ẩm. Cannula thở mũi dòng cao dùng 1 lần size L | Excellentcare Medical (Huizhou) Ltd/ Trung Quốc | Bộ | 100 |
| Nhóm 6: Dung dịch nước biển dùng vệ sinh tai mũi họng đặt tại nhà thuốc |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dung dịch nước biển ưu trương |  | Dung dịch nước biển ưu trương tinh khiết Nước biển: 75ml (lượng muối ~23g/l) Muối Đồng Pentahydrate Muối Mangan Monohydrate Nước tinh khiết: vđ 100ml Giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng Thể tích thực: 50ml (Tương đương 150 nhát xịt) |  | Chai | 100 |
| 2 | Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương |  | Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương Nước biển: 31,82ml Muối Sulphur Nước tinh khiết: vđ 100ml Giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng Thể tích thực: 50ml (Tương đương 150 nhát xịt) |  | Chai | 100 |
| 3 | Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương |  | Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương Nước biển: 31,82ml Muối đồng Pentahydrate Nước tinh khiết: vđ 100ml Giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng Thể tích thực: 50ml (Tương đương 150 nhát xịt) |  | Chai | 100 |
| 4 | Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương |  | Dung dịch nước biển tinh khiết đẳng trương Nước biển: 31,82ml Muối Mangan Monohydrate Nước tinh khiết: vđ 100ml Giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng Thể tích thực: 50ml (Tương đương 150 nhát xịt) |  | Chai | 100 |
| 5 | Dung dịch nước biển ưu trương tinh khiết |  | Dung dịch nước biển ưu trương tinh khiết Nước biển: 60ml (lượng muối ~19g/l) Muối Đồng Pentahydrate Muối Mangan Monohydrate Nước tinh khiết: vđ 100ml Giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng Thể tích thực: 50ml (Tương đương 150 nhát xịt) |  | Chai | 100 |

PHỤ LỤC 02

MẪU YÊU CẦU CHÀO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN

TÊN CÔNG TY: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………..

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, P. Ninh Chử, Tỉnh Khánh Hòa.

Theo Thư yêu cầu số            /TYC-BVNT ngày         tháng       năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| Stt | Tên hàng hoá |  | Tên thương mại | Tên theo QĐ số 5086/QĐ-BYT (Nếu có) | Mã sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Hãng /Nước sản xuất | Quy cách | Hạn dùng (≥ tháng, tính từ ngày bệnh viện nhận hàng) | ĐVT | Số lượng | Đơn giá (có VAT) | Thành tiền (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … |

Đơn giá trên báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí dịch vụ liên quan (nếu có).

Báo giá có hiệu lực……..ngày, kể từ ngày ………

Chúng tôi cam kết: Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh, không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Giá trị của các mặt hàng nêu trong báo giá là phù hợp, không quy phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Điều kiện khác kèm theo báo giá (nếu có).

……………., Ngày ……tháng ……. năm 2025

Giám đốc hoặc người được ủy quyền

(Ký tên và đóng dấu)