|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC IDANH MỤC MUA SẮM TIỆN REN CỔNG RA KHÍ Y TẾ PHỤC VỤ** **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH**(Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiện ren cổng ra khí y tế  | - Chuẩn OMEDA- Chất liệu: đồng hoặc tương đương- Kích thước (Dài x Phi x Dày): 8 x 12 x 1.2 (mm)- Hàng mới 100%- Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 40 |  |