|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH KHÁNH HÒA | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BỆNH VIỆN ĐA KHOA NINH THUẬN** | **Độc lập- Tự do- Hạnh phúc** |
| **PHỤ LỤC I DANH MỤC MUA SẮM TIỆN REN CỔNG RA KHÍ Y TẾ PHỤC VỤ**  **CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH** (Đính kèm Thư yêu cầu số /TYC-BVNT ngày tháng năm 2025) | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị** | **Thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Tiện ren cổng ra khí y tế | - Chuẩn OMEDA  - Chất liệu: đồng hoặc tương đương  - Kích thước (Dài x Phi x Dày):  8 x 12 x 1.2 (mm)  - Hàng mới 100%  - Năm sản xuất: 2024 trở về sau | Cái | 40 |  |